PREFECTURE DE L'YONNE

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
# relative à la demande d'un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de CHASSIGNELLES (89160)
lieux-dits « Les Craies » et « Le Larris »

## Commissaire enquêteur
René MOREAU
désigné par le Président du Tribunal Administratif de DIJON
sous la référence N°E 23000083/21 en date du 5 septembre 2023
## Maître d'ouvrage
SAS Centrale photovoltaïque de Chassignelles (EDF Renouvelables)
Cœur Défense - Tour B-100, Esplanade du Général de Gaulle
92932 Paris La Défense Cedex

        I - RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

II - CONCLUSIONS MOTIVEES et
        AVIS du COMMISSAIRE ENQUETEUR

        III - PIECES ANNEXES

PREFECTURE DE L'YONNE

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
# relative à la demande d'un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de CHASSIGNELLES (89160)
lieux-dits « Les Craies » et « Le Larris »

## Commissaire enquêteur
René MOREAU
désigné par le Président du Tribunal Administratif de DIJON
sous la référence N°E 23000083/21 en date du 5 septembre 2023
## Maître d'ouvrage
SAS Centrale photovoltaïque de Chassignelles (EDF Renouvelables)
Cœur Défense - Tour B-100, Esplanade du Général de Gaulle
92932 Paris La Défense Cedex

        I - RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

PLAN DU RAPPORT

I- GENERALITES 4

1. Préambule	4
2. Objet de l'enquête	4
3. Identité du demandeur	4
4. Cadre juridique	5
5. Historique du projet	5
6. Composition du dossier 5
7. Analyse du dossier présenté :	6
    1. Description du projet	6
    2. Intégration des études environnementales dans le projet	13
    3. Description des solutions de substitution et raisons du choix effectué	21
    4. Compatibilité et articulation du projet avec l'affectation des sols
      et les documents de référence	23
  H) Bilan de la concertation 24
  I) Avis des Services consultés 24
II- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 25

1. Désignation du commissaire enquêteur	25
2. Décision de procéder à l'enquête	25
3. Mesures de publicité	25
4. Rencontre avec le maître d'ouvrage	27
5. Visite des lieux	28
6. Concertation préalable	29
7. Modalités de l'enquête	30
8. Climat de l'enquête	30
9. Clôture de l'enquête	31
10. Procès-verbal des observations	31
11. Mémoire en réponse	31

III- ANALYSE DES OBSERVATIONS 31

A) Analyse des observations du public 32
B) Interrogations du commissaire enquêteur 37

I- GENERALITES

A) PREAMBULE

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée au journal officiel du 18 août 2015, va permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d'approvisionnement.
Afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, la France a pris des engagements et prévoit d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050.
Le pays prévoit de réduire notre consommation d'énergie et de diversifier notre mix énergétique en développant notamment les énergies renouvelables.
La Région ambitionne d'installer 3 000 MW d'énergie solaire à l'horizon 2030.
Ce projet permettra de poursuivre la transition énergétique pour atteindre son objectif.
L'installation d'une centrale solaire nécessite l'obtention d'un permis de construire, préalablement à sa construction, accompagné d'une enquête publique.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet de la commune de CHASSIGNELLES.

Pour faciliter une lecture rapide du rapport, tous mes commentaires relatifs au projet de construction de la centrale photovoltaïque sont présentés en italique et de couleur bleue.

B) OBJET DE L'ENQUETE

La présente enquête publique est organisée dans le cadre de la demande du permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance totale d'environ 70 Méga Watt-crête (MWc) sur la commune de CHASSIGNELLES.
Elle sera installée sur des parcelles agricoles à faible potentiel agronomique.
La demande de permis de construire est composée de 3 dossiers relatifs aux 3 zones concernées par l'installation des panneaux photovoltaïques.

A l'issue de l'enquête, le Préfet pourra décider d'accorder le permis de construire, éventuellement assorti de prescriptions, ou le refuser.
Le Conseil municipal de CHASSIGNELLES sera appelé à donner son avis sur le projet, dès l'ouverture de l'enquête publique, et au plus tard, 15 jours après la clôture du registre d'enquête .
Hors délai ou non exprimé, l'avis sera réputé favorable.

        C) IDENTITE DU DEMANDEUR

Le demandeur du permis de construire est la SAS Centrale photovoltaïque de Chassignelles
(EDF Renouvelables) – Cœur Défense - Tour B-100, Esplanade du Général de Gaulle 92932 Paris La Défense Cedex
Le responsable du projet est Monsieur Eliott GUY
 Tél. Tél : 06 03 15 97 69 - email : Eliott.GUY@edf-re.fr

    1. CADRE JURIDIQUE

L'enquête publique est soumise aux dispositions :
  - du Titre II du Livre 1er, chapitre 3, section 1 du code de l' environnement ;
  - des articles L. 422-1 et suivants, R. 422-2, R.423-20 et suivants du code de l'urbanisme ;
  - du décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité ;
  - des articles L. 123-1 à L. 123-18 et R. 123-1 à R. 123-43 du code de l' environnement ;

Le projet est concerné par la rubrique 30 de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement « ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire pour des installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 KWc ».
Le projet de parc photovoltaïque fait ainsi l'objet d'une évaluation environnementale, et il est soumis à étude d'impact.

Ce dossier n'a pas fait l'objet d'un avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté.

        E) HISTORIQUE DU PROJET

Des propriétaires fonciers de la commune ont contacté EDF Renouvelables en 2019 pour proposer d'implanter un parc photovoltaïque sur 170 ha.
Entre 2019 et 2021, les évolutions du cahier des charges de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) ont empêché, puis autorisé la réalisation du projet.
En 2021, la commune délibère en faveur du projet, sous réserve qu'il s'implante à 800 m minimum des habitations et qu'il fasse l'objet d'une étude paysagère.
La même année, la Chambre d'Agriculture de l'Yonne arrête une doctrine limitant à 10ha/exploitant et 50ha maximum sur des sols à faible potentiel économique.
Dans le même temps, le maître d'ouvrage et la Communauté de Communes du Tonnerrois ont échangé pour rendre le projet compatible avec le futur Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi).

La demande définitive du permis de construire le parc photovoltaïque a été déposée le 30 novembre 2021.

        F) COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier de demande d'un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de CHASSIGNELLES , comprend les documents suivants :

1- Dossier de demande de permis de construire pour la zone 1 (51 pages au format A3)
comportant les pièces suivantes :
- Formulaire de demande de permis de construire
- Bordereau de dépôt des pièces jointes
- Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions
- 2 délégations de pouvoir d'EDF Renouvelables
- Tableau récapitulatif des parcelles
- Plans de situation du terrain
- Plan de masse des constructions avec zoom sur ces plans
- Plans en coupe du terrain et des constructions
- Notice décrivant le projet présenté
- Plans des façades et toitures
- Vues d'insertion du projet dans son environnement
- Photos du terrain dans l'environnement proche et dans le paysage lointain
2- Dossier de demande de permis de construire pour la zone 2 (49 pages au format A3)
3- Dossier de demande de permis de construire pour la zone 3 (51 pages au format A3)
Les 2 dossiers ci-dessus comportent les mêmes pièces que le dossier précédent adaptées à chacune des zones.

4- Résumé non technique de l'étude d'impact (36 pages au format A3)

5- Etude d'impact (295 pages au format A3 )
 à laquelle s'ajoutent :
- Engagement relatif à la gestion du couvert végétal (1 page)
- Etude agro-pédologique (22 pages au format A3)

6- En outre le dossier est accompagné des pièces suivantes :
- Avis du maire de CHASSIGNELLES pour chacune des 3 zones
- Certificat de dépôt du Ministère de la transition écologique
- Lettre d'absence d'avis émis par la Mission régionale d'autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté (MRAe)
- Arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête publique
- Bilan de la démarche d'information et de dialogue (10pages)

        G) ANALYSE DU DOSSIER PRESENTE

1- Description du projet

Localisation :
Le projet est situé sur la commune de Chassignelles, à l'est du département de l'Yonne, et à 45 km d'Auxerre.

Son implantation est prévue au sud et au sud-est de la commune, aux lieux-dits « Les Craies » et « Le Larris ».

Il est bordé au sud et à l'ouest par le Canal de Bourgogne et la rivière Armançon, au nord par des terres agricoles.
Le parc est constitué d'une 1ère partie de 75 ha de part et d'autre d'une carrière au sud, et d'une 2e partie de 15 ha au nord-est de la carrière.
Il est desservi par des chemins ruraux et d'exploitation.
Le projet est découpé en 3 zones qui font l'objet de 3 permis de construire, pour respecter le cahier des charges de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE).

Zone 1	Zone 2	Zone 3

- Le projet retenu :
L'objectif d'une centrale photovoltaïque est de transformer l'énergie électro-magnétique des rayons du soleil en énergie électrique, qui est ensuite injectée sur le réseau de distribution.
La centrale est composée :

  - de modules constitués de plusieurs cellules qui produisent un courant électrique en continu, converti en courant alternatif par un onduleur, afin d'être compatible avec le réseau
    Un transformateur élève ensuite la tension avant de l'envoyer par câbles sur le réseau	public

  - de structures composées de modules et de fondations

  - d'un réseau électrique comportant des postes de conversion (onduleur et transformateur), reliés à 1 ou plusieurs postes de livraison qui sont l'interface avec le réseau de distribution électrique
  - des chemins d'accès et d'une clôture d'une hauteur de 2 m
  - des systèmes de communication permettant le contrôle à distance de la centrale.
        (voir schéma de principe ci-dessous)

Caractéristiques de la centrale photovoltaïque :

Les principales caractéristiques figurent dans le tableau suivant :

La capacité des modules photovoltaïques s'exprime en kilowatt-crête (Kwc) qui correspond à la puissance mesurée aux bornes des modules dans des conditions d'ensoleillement standard, dites STC.
Cette capacité permet de comparer les différentes technologies de cellules photovoltaïques.
En moyenne, le rendement de modules solaires est d'environ 15 %.
Compte-tenu de l'obligation de mise en concurrence des fournisseurs lors de la passation des marchés, des écarts pourraient être constatés entre le projet et les équipements réellement mis en place.
Ces écarts devraient être mineurs, sans remise en cause de l'étude du projet.
Dans le cas contraire, le maître d'ouvrage devra en avertir le Préfet.

Actuellement, le choix de technologie n'est pas arrêté et on distingue 2 types de modules photovoltaïques dominants :
- les cellules en silicium cristallin constituées de fines plaques de silicium (90 % du marché)
- les cellules en couches minces fabriquées par dépôt de couches semi-conductrices et photosensibles sur un support (10 % du marché).

Les structures, orientées vers le sud, seront inclinées de 10° et installées sur des fondations qui pourront être soit des pieux battus avec ou sans préforage, soit des plots béton de 35 cm de diamètre.

Le raccordement électrique comprend :
- le raccordement électrique interne jusqu'aux postes de livraison, et comporte des postes de conversion accueillant des onduleurs, transformateur et organes de protection électrique
- le raccordement électrique externe jusqu'au réseau de distribution et de transport d'électricité.
Il faut noter que l'étude est basée sur l'hypothèse d'un raccordement au poste source le	plus proche situé à Annay/Serein, mais le tracé définitif ne peut être connu qu'après	l'obtention des autorisations administratives.

Commentaire du commissaire-enquêteur :
J'estime que cette procédure est regrettable car elle ne permet pas, au stade de l'enquête publique, de connaître l'itinéraire de pose des câbles de raccordement au réseau public, qui suivra les routes et chemins existants, en tranchée sous accotements.
De plus, un raccordement électrique au poste source sur une vingtaine de kilomètres, est susceptible de fausser l'évaluation du bilan carbone, en considérant la fabrication des câbles de cuivre et l'exécution de la tranchée.
Voies de circulation et aménagements connexes :
L'accès au parc empruntera l'autoroute A6, des routes départementales, communales et rurales.

Commentaire du commissaire-enquêteur :
L'itinéraire est détaillé dans l'étude d'impact précisant qu'il franchira, après la traversée de Fulvy, l'Armançon et le canal de Bourgogne.
J'ai relevé que ces voies devront être empruntées par des camions-grues de fort tonnage (160 kilo-newtons avec 90 kilo-newtons/essieu) ainsi que par des véhicules de lutte contre l'incendie, de même tonnage. Le pont qui franchit le canal de Bourgogne est un ouvrage ancien qui est limité à 12 tonnes et ne pourra supporter de tels passages . Les matériels lourds devront donc prendre un autre itinéraire et traverser le village de CHASSIGNELLES.

A l'intérieur du parc, 2 types de pistes seront construites :
- une piste renforcée de 2 761 ml pour la circulation d'engins très lourds
- une piste simple de 5 393 ml pour un trafic de simples camions.

La défense incendie sera assurée par 5 citernes souples de 30 m³ et complétée par des extincteurs disposés dans les locaux.
L'ensemble du site sera sécurisé par alarme anti-intrusion, dispositifs de suivi et de contrôle avec système de coupure générale en cas de besoin.

Description des phases opérationnelles du projet :

Phasage des travaux :
Le chantier est prévu sur une période d'environ 6 à 10 mois qui évitera les périodes les plus sensibles pour le dérangement de la faune, soit de septembre à février.

Les travaux préparatoires comporteront un défrichement de 800 m² de boisements localisés sur la photo ci-dessous

Une base de vie constituée de préfabriqués sera installée pour servir de base administrative et technique au chantier.

Les principales phases de travaux comprendront :
- les installations temporaires de chantier et signalétique
- la réalisation des fondations
- le montage des structures photovoltaïques
- les raccordements électriques internes.

Exploitation de la centrale photovoltaïque :

L'exploitation de ce site nécessite l'intervention ponctuelle de personnels qualifiés :
- un gestionnaire d'actif pour la supervision et la conduite de l'installation
- une équipe maintenance qui intervient en tant que de besoin
Une centrale photovoltaïque demande une maintenance essentiellement attribuée aux équipements électriques et à la végétation qui sera entretenue par éco-pâturage.
Certains panneaux devront être remplacés du fait de dysfonctionnements divers, mais aucun nettoyage n'est nécessaire puisqu'ils sont auto-nettoyants.

Commentaire du commissaire-enquêteur :
Le dossier ne précise pas la technologie utilisée pour obtenir l'effet auto-nettoyant des modules.
Selon des recherches documentaires, un traitement des panneaux à l'oxyde de titane permet d'obtenir ce résultat.
Or, l'oxyde de titane, en se dégradant, peut présenter des effets néfastes pour la santé, et notamment par la diffusion de particules dans la nappe du captage d'eau potable.
Lors de ma rencontre avec le maître d'ouvrage, M. GUY m'a précisé, que contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier, les panneaux n'auront aucun traitement d'auto-nettoyage et se nettoieront naturellement avec la pluie.
Même si cela fonctionne, je crains qu'avec de longues périodes sèches, comme nous constatons cette année, le rendement électrique subisse une perte importante, surtout en période de moissons de parcelles voisines, qui ne sera pas supportable par l'exploitant de la centrale.

     - Démantèlement de la centrale et remise en état :

A l'issue de la période d'exploitation, toutes les installations seront démontées, et dirigées vers des usines de recyclage.
Chacun des éléments sera recyclé pour la fabrication de nouveaux produits.
La filière de recyclage s'engage à recycler au minimum 85 % des constituants des panneaux solaires.

La remise en état du site devra restituer les terrains utilisés dans un état aussi proche que possible de l'état initial, mais il est possible que les modules usagés soient remplacés par des modules de dernière génération et que la centrale soit reconstruite.

2- Intégration des études environnementales dans le projet :

Une étude d'impact environnementale a été menée selon les étapes suivantes :
- identifier les enjeux environnementaux (qualité, rareté, richesse)
- décrire les effets du projet (positifs ou négatifs, temporaires ou permanents, directs ou indirects)
- caractériser l'incidence potentielle (croisement du niveau d'effet du projet et du niveau de l'enjeu)
- éviter, réduire et compenser + accompagner.

L'étude est réalisée selon 3 niveaux géographiques d'étude :
- l'aire d'étude immédiate (parcelles concernées par le projet)
- l'aire d'étude rapprochée (100 à 500 m autour de l'aire précédente)
- l'aire éloignée (15 km autour de la 1ère zone par l'examen des sites et paysages)
        (voir cartes ci-dessous)

Milieu physique :

Climat :
Le projet présente une incidence positive en évitant l'émission de CO².

Topographie – Géologie et pédologie – Eaux souterraines : les incidences résiduelles sont très faibles.

Commentaire du commissaire-enquêteur :
Certaines parcelles du projet sont situées dans les périmètres rapproché et éloigné du captage d'eau potable des « Deux Pierres » alimentant la commune d'Ancy-le-Franc.
Les mesures prévues en phase de chantier sont de nature à éviter toute pollution de la nappe.
En phase d'exploitation, outre l'entretien du parc par éco-pastoralisme, il est précisé que les panneaux sont auto-nettoyants.
Or, comme je l'ai indiqué précédemment, ce n'est pas cette solution qui est retenue, mais le nettoyage me paraît toutefois indispensable, en complément du lavage par la pluie.
Par conséquent, il demeure une interrogation sur la neutralité de l'incidence de ce thème.

Eaux de surface – Risques naturels : les incidences sont jugées très faibles.
Commentaire du commissaire-enquêteur :
Si le projet n'a pas d'incidence sur le milieu physique, il me semble que le parc lui-même peut être impacté par un risque naturel représenté par les chutes de grêle.
En effet, ce phénomène devient de plus en plus violent et fréquent, et pourrait provoquer des dégâts importants sur ce parc de panneaux photovoltaïques, présentant une surface exposée de 33 ha.

        Milieu naturel :

Zonages d'inventaires ou de protection du milieu naturel : incidence résiduelle très faible.
La carte suivante indique les mesures écologiques prévues :

Flore – Habitats naturels : incidence résiduelle très faible (voir carte ci-dessous)

Il faut noter qu'en phase d'exploitation, des mesures de gestion adaptée seront mises en œuvre pour palier à la dégradation de pelouse calcicole.

Faune : incidence résiduelle très faible.
Les reptiles présentent un enjeu modéré, tandis que les oiseaux (Verdier d'Europe, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse et Tourterelle des bois) et les chiroptères (Petit rhinolophe et Pipistrelle commune) sont un enjeu écologique fort. (voir cartes suivantes)
Néanmoins, les mesures prévues réduisent l'impact sur ces espèces.

        Milieu humain :

Economie : la commune de Chassignelles possède une activité agricole dynamique et accueille une boulangerie, des chambres d'hôtes et plusieurs activités artisanales et de service.
L'incidence résiduelle est jugée positive, compte-tenu des mesures prises pour préserver l'activité agricole et l'implantation du projet sur des sols à faible potentiel agronomique.

La délibération de la profession agricole concernant les surfaces d'implantation des centrales solaires au sol établit que la priorité est donnée aux terres à faible potentiel agronomique, qui s'entend ainsi :
  - Utilisation du Référentiel Régional Pédagogique de l'Yonne à partir des outils TYPESOL et WEBSOL
  - Terres classifiées cumulativement avec :
    - une réserve utile inférieure à 50 mm
    - une profondeur d'enracinement inférieure à 40 cm
    - un rendement moyen théorique en blé inférieur à 55 q/an.

En outre, la doctrine de la Chambre d'Agriculture de l'Yonne a arrêté en juin 2021 les mesures suivantes :
  - Limitation à 10 ha/exploitant
  - Limitation à 50 ha maximum la surface d'un parc photovoltaïque sur une terre agricole.

La figure suivante, issue de l'étude agricole, au sein de l'étude d'impact, expose les rendements observés sur les parcelles concernées par le projet.

Occupation du sol – Biens fonciers :
Incidence résiduelle nulle.
La commune de Chassignelles est soumise actuellement au Règlement National d'Urbanisme (RNU), mais un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours d'étude, et son Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) prévoit l'implantation du parc photovoltaïque.
Le parc sera implanté à plus de 800 m des habitations, et des haies éco-paysagères seront installées pour dissimuler les vues les plus évidentes (à la demande du conseil municipal).

Commentaire du commissaire-enquêteur :
Je me suis procuré auprès de la mairie, le PADD (dernière version de février 2022) qui décrit :
Orientation IV. Prendre en compte les évolutions climatiques et la transition écologique.
  1. Activer des leviers d'action pour tendre vers un territoire à énergie positive.
    Travailler collectivement sur l'intégration des énergies renouvelables
    Soutenir des projets qualitatifs pour accompagner le territoire dans une démarche de croissance verte
  2. Veiller à une intégration harmonieuse des énergies renouvelables
    Veiller à la préservation des points de vue et à l'intégration paysagère des projets
Le projet de parc photovoltaïque est donc compatible avec les orientations du PADD.
Fréquentation touristique :
Incidence résiduelle nulle.
Le canal de Bourgogne, dont le chemin de halage est utilisé pour la Véloroute « Le Tour de Bourgogne », longe le site du projet.
Il supporte également le tourisme fluvial.

Commentaire du commissaire-enquêteur :
Le parc photovoltaÏque sera visible du chemin de halage, en particulier dans la partie sud-ouest du projet, ainsi que de la route départementale 489.
J'estime que cette vision furtive du projet ne sera pas de nature à repousser les touristes de passage. Il s'inscrira dans la succession de séquences paysagères se déroulant sur l'itinéraire (villages, cultures, boisements, rivière, carrières, etc ...)

Réseau de communication :
Incidence résiduelle faible sur les axes routiers communaux et départementaux, ainsi que sur le canal de Bourgogne destiné à la navigation de plaisance

Sites et sols pollués :
Incidence résiduelle nulle par l'évitement d'une ancienne décharge sur la commune

Réseaux et risques technologiques – Qualité de l'air – Contexte sonore et vibrations :
Incidence résiduelle nulle

Champs électro-magnétiques :
Incidence résiduelle très faible, en réduisant au maximum la longueur des câbles et leur mise à la terre, ce qui limitera l'intensité des champs électro-magnétiques.

        Paysages et patrimoine :

Le patrimoine classé, inscrit ou reconnu :
Incidence résiduelle faible.
Le monument historique classé le plus proche est l'église St Jean-Baptiste de Chassignelles, mais le projet situé à plus de 500 m n'entre pas dans son périmètre de protection.
Aucun Site Patrimonial Remarquable (SPR) ne se trouve dans la commune. (voir carte ci-dessous)

Le grand paysage :
Incidence résiduelle faible.
La vallée de l'Armançon vient rompre l'horizontalité des plateaux calcaires et serpente dans le paysage.
L'ouverture du paysage sur les exploitations agricoles est ponctuellement refermée par des boisements.
La rivière se cache derrière une végétation arbustive presque contenue.
Le bâti dense et les clochers des villages environnants sont visibles de loin.
Le niveau d'enjeu est très fort, mais les mesures prévues sont de nature à réduire les impacts (clôtures de couleur verte, haies plantées le long des routes).

Les seules perceptions du parc depuis le village de Chassignelles sont localisées vers les habitations au sud, le long du chemin rural n° 10.
Depuis les routes voisines, la vision des panneaux concerne la route de Fulvy, ainsi que la RD 489 qui longe le projet.

Commentaire du commissaire-enquêteur :
Des haies paysagères sont prévues le long du parc, à chaque endroit en contact direct avec une voie routière.
Ainsi, on en trouve le long de la route de Fulvy pour la partie sud/ouest du parc, et le long de la route départementale n° 489 au nord/est.
Le long de cette dernière, les longueurs de haies sont limitées à la stricte longueur du parc jouxtant la route.
Or, plus précisément pour les problèmes d'éblouissement ou de surprise, la haie située au nord de la RD 489 pourrait être prolongée à l'est pour protéger les usagers de la route en provenance de Ravières.
En effet, les panneaux photovoltaïques étant orientés vers le sud, ils refléteront les rayons du soleil vers la route.
Lors de la réunion avec le maître d'ouvrage, j'ai demandé si les modules étaient traités contre l'éblouissement. M. Guy m'a répondu que ce traitement est réalisé dans les seuls cas de proximité avec des aéroports ou des autoroutes.
J'estime toutefois qu'un usager de la route peut être perturbé par un éblouissement quelque soit le statut de la route.
Je propose donc un prolongement de la haie concernée jusqu'au delà du virage, à l'est. (voir carte ci-dessous)

        Autres incidences analysées :
Incidences cumulées avec d'autres projets :
Incidence résiduelle nulle.
Aucun projet n'est recensé à moins de 4 km de Chassignelles

Commentaire du commissaire-enquêteur :
Même si aucun autre projet n'est situé dans un rayon de 4 km, il faut remarquer que le paysage local est déjà fortement marqué par plusieurs parcs éoliens installés sur les coteaux environnants.

Incidences liées à la vulnérabilité du projet à des risques d'accident ou de catastrophe majeur(e) :
Incidence résiduelle très faible.
Le risque le plus présent est celui lié aux inondations de l'Armançon, qui concerne une faible partie du projet.

Incidences du raccordement au réseau électrique :
Incidence résiduelle nulle à faible.
Cela concerne la tranchée pour l'enfouissement des câbles électriques nécessaires au raccordement au poste-source situé à une vingtaine de kilomètres.
Cette tranchée, d'une profondeur de 80 cm, est réalisée en bord de routes.

Commentaire du commissaire-enquêteur :
Ces travaux représentent un fort enjeu pour les routes.
En effet, les chaussées sont épaulées et butées contre des accotements qui assurent la solidité de leurs rives.
La réalisation d'une tranchée, relativement proche de celles-ci, avec des largeurs d'accotements souvent très étroites, constituent une faiblesse pour la bonne tenue de la route.
Un compactage important est nécessaire pour reconstituer la compacité originelle du sol.

En conclusion, les principaux enjeux relevés pour le projet sont liés :
- au milieu aquatique (captage AEP, zone inondable)
- à l'activité agricole (projet sur terres agricoles)
- au paysage (proximité du village de Chassignelles et de son église)
La synthèse des enjeux est représentée sur la carte suivante :

3 - Description des solutions de substitution et raisons du choix effectué :

Critères de sélection des sites d'accueil d'une centrale photovoltaique au sol :

Le choix d'implantation doit prendre en compte les préoccupations environnementales, paysagères, techniques, ainsi que réglementaires et urbanistiques.
Le tableau ci-dessous justifie le choix de l'emplacement retenu :

Il en résulte que le site choisi répond aux contraintes techniques, ainsi qu'aux objectifs de développement durable.

Variantes d'implantation étudiées :
Les 3 variantes étudiées diffèrent de par leur localisation ou leur superficie à l'intérieur de la zone d'implantation potentielle.
Elles comprennent toutes les installations et équipements prévus dans le projet retenu (panneaux-câbles de raccordement, locaux techniques, poste de livraison, clôture, etc …) :

  - la première variante, qui ne tient pas compte des critères définis par les acteurs locaux, occupe la totalité de la zone d'étude (13 parcelles)

  - la seconde variante occupe 9 parcelles et tient compte de la distance d'éloignement demandée par la mairie, ainsi que la répartition équitable entre propriétaires sur 50 ha.
    Elle s'implante sur des terres à faible potentiel agronomique.

  - la troisième variante, celle qui a été retenue, occupe 10 parcelles. Elle combine les conditions d'implantation fixées par la mairie et la Chambre d'Agriculture, tout en conservant l'égale répartition entre propriétaires.
    De plus, cette variante, étudiée en concertation avec les propriétaires, limite le morcellement agricole et l'interruption des continuités écologiques.

Sur les 170 ha initialement prévus, seuls 50 ha ont été sélectionnés en retenant les conditions d'implantation établies par la commune et la Chambre d'Agriculture de l'Yonne.
La répartition a été réalisée dans un souci d'équité en concertation avec tous les propriétaires fonciers et exploitant concernés par la zone d'implantation.

Commentaire du commissaire-enquêteur :
Cette démarche de répartition et d'équité entre tous les agriculteurs du village a été très importante pour l'acceptabilité du projet de parc photovoltaïque.

4 - Compatibilité et articulation du projet avec l'affectation des sols et les documents de référence :

Le projet tient compte ou est compatible avec les documents suivants :

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR)de Bourgogne
Le projet d'énergie renouvelable prend en compte ce document.

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Seine-Normandie)
Le projet est compatible.

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE de l'Armançon)
Le projet est compatible.

Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) de Bourgogne
Le projet est compatible.

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bourgogne
Le projet est compatible.

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) de Bourgogne-Franche-Comté
Le projet prend en compte ce document.

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
Le projet évite la zone inondable.

Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)
Le maître d'ouvrage devra s'assurer de la compatibilité avec ce document en cours d'élaboration.

Commentaire du commissaire-enquêteur :
Le PADD du PLUi comporte une rubrique autorisant les installations de production d'énergie renouvelable.

H) BILAN DE LA CONCERTATION

Le bilan est abordé au chapitre II F ci-dessous « Concertation préalable ».

I) AVIS DES SERVICES CONSULTES

Ces avis sont les suivants :

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté :

Absence d'avis donné dans le délai de 2 mois selon l'article R 122-7 du code de l'environnement.
Référence :
Absence d'avis du 14 janvier 2023 / BFC-2023-3613
2023APBFC6

Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) :

La CDPENAF a donné un avis favorable au projet en décembre 2021.

Avis du Maire de CHASSIGNELLES :

Dans ses fiches de renseignements relatives aux Permis de construire le parc photovoltaïque, Madame Anne JERUSALEM, maire de la commune, a donné un avis favorable le 30/11/2021 pour les 3 zones du projet, avec les prescriptions suivantes :
- Projet conçu en concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles des secteurs concernés ;
- Paysages à préserver via haies.

Avis du Conseil municipal de CHASSIGNELLES :

Dans sa séance du 10 novembre 2023, le Conseil municipal a émis un avis favorable à la demande de permis de construire en vue de l'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de CHASSIGNELLES présentée par la SAS Centrale photovoltaïque de Chassignelles (EDF Renouvelable).

II- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE

A) DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :

Par décision N° E23000083/21 du 5/09/2023, le Président du Tribunal Administratif de Dijon a désigné Monsieur René MOREAU en qualité de commissaire enquêteur pour la présente enquête publique.
Madame Sylvie LAFORGE-BRAGARD est désignée en qualité de suppléante.

B) DECISION DE PROCEDER A L'ENQUETE :

A la suite de ma désignation en qualité de commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Dijon, j'ai pris contact avec la Préfecture pour organiser les modalités de l'enquête.
Elle m'a fait parvenir un dossier de demande d'un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de CHASSIGNELLES, en version numérique, puis en version papier, reçu le 19/09/2023. Après vérification de la conformité de sa composition par mes soins, nous avons défini la période d'enquête, les dates et lieux de mes permanences.

L'arrêté N° PREF-SAPPIE-BE-2023-0387 prescrivant l'enquête publique a été pris par le Préfet de l'Yonne le 14 septembre 2023.

C) MESURES DE PUBLICITE :
Un avis d'ouverture de l'enquête publique a été publié dans les journaux suivants  :

- 1ère publication :
  - L'Yonne Républicaine du 25 septembre 2023
  - L'Indépendant de l'Yonne du 25 septembre 2023
- Une seconde publication a été rappelée aux dates suivantes :
  - L'Yonne Républicaine du 20 octobre 2023
  - L'Indépendant de l'Yonne du 20 octobre 2023
  Les pièces du dossier ont été mises à la disposition du public à la mairie de CHASSIGNELLES pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d'ouverture de la Mairie.
  Par ailleurs, un poste informatique a été mis à disposition du public, sur demande, à la Préfecture de l'Yonne, sur rendez-vous.
  Les pièces du dossier ont également été consultables sur le site internet des services de l'Etat dans l'Yonne à l’adresse suivante : www.yonne.gouv.fr (rubrique Actions de l'Etat/Environnement/Photovoltaïque/Enquêtes publiques).
  En outre, l'avis d'ouverture d'enquête a été affiché, conformément à l'article R 123-11 du code de l'environnement, sur les tableaux d'affichage de la mairie de CHASSIGNELLES suivants :
    - Place de la mairie
    - A l'angle de la rue Rougemont et du chemin des Peignes
    - Dans le couloir de la mairie
  De plus, un affichage de l'avis d'enquête a été réalisé à proximité du projet de parc photovoltaïque aux endroits mentionnés sur le schéma suivant sous forme d'étoiles:

La mairie de CHASSIGNELLES a, par ailleurs, publié une page sur Facebook le 17/10/2023, afin d'étendre la publicité de l'enquête vers un plus large public.

J'ai également demandé au maire de compléter l'information par lettre distribuée dans les boîtes à lettres, ce qui a été réalisé le 18/10/2023, sous la forme ci-dessous :

    1. RENCONTRE AVEC LE MAÎTRE D'OUVRAGE:

Le 9 octobre 2023, j'ai rencontré, en mairie de CHASSIGNELLES:
  - Monsieur Maryan TRUCHY, 1er adjoint au maire de CHASSIGNELLES
  - Monsieur Eliott GUY, responsable du projet pour la SAS Centrale photovoltaïque de Chassignelles (EDF Renouvelables), accompagné d'Elodie BOCCACINO, stagiaire

Monsieur GUY, a d'abord présenté l'entreprise EDF Renouvelables, avec les différentes interventions en matière de production d'énergie.
Il a exposé les caractéristiques du projet de parc photovoltaïque de CHASSIGNELLES situé sur des parcelles agricoles, pour lesquelles la Chambre d'agriculture de l'Yonne a arrêté une doctrine limitant à 10ha/exploitant et 50ha maximum sur des sols à faible potentiel économique.
Il a évoqué le calendrier de construction du parc photovoltaïque qui prévoit d'éviter la période comprise entre mars et septembre, de manière à apporter le moindre dérangement de la faune.

Monsieur GUY a précisé que les structures supportant les modules photovoltaiques seraient constituées de support en acier galvanisé et que le choix définitif de fondation était la technique de pieux battus, sans ancrage en béton.
A ma question de savoir quel était le système d'auto-nettoyage des panneaux envisagé, il m'a répondu qu'aucun dispositif particulier n'était nécessaire et que le nettoyage se faisait naturellement avec la pluie.
Il a également expliqué qu'aucun traitement anti-éblouissement n'était à prévoir, ce qui est réservé aux projets à proximité d'aéroports et d'autoroute.
J'ai évoqué la valeur agronomique des parcelles sur lesquelles le projet doit s'implanter, et M. GUY s'est engagé à m'adresser un document synthétique afin de préciser leurs rendements respectifs, ce qu'il a exécuté.
Il m'a assuré qu'EDF Renouvelables conservait la gestion du parc photovoltaïque pendant toute la durée de son exploitation.

Nous avons fait le point sur la procédure, et les moyens à mettre en œuvre avec la mairie pour annexer au registre d'enquête les observations du public dans les meilleurs délais, notamment, ceux qui seront adressés à mon attention.
Nous avons visité la salle dans laquelle je tiendrai mes permanences. Il s'agit de la bibliothèque de la commune située dans la cour de la mairie.
Un affichage précisera le lieu de l'enquête au public.
Le Covid ayant tendance à refaire son apparition, j'ai demandé à la mairie de prévoir un gel désinfectant destiné au lavage des mains du public, avant de manipuler le dossier d'enquête.

A l'issue de cette réunion, nous avons visité le site du projet.

E) VISITE DES LIEUX

Nous avons accédé au site par les différentes voies existantes (chemin rural, voie communale, et route départementale).
J'ai remarqué que l'itinéraire emprunté par les engins de chantier, décrit dans le dossier, devait franchir le canal de Bourgogne par un ouvrage, mais qui est limité à 12 tonnes sur le terrain.
Or, selon le dossier, sont concernés des camions-grues de fort tonnage destinés au déchargement des postes de livraison ou de transformation (160 kilo-newtons avec 90 kilo-newtons/essieu) ainsi que par des véhicules de lutte contre l'incendie, de même tonnage.
Monsieur GUY m'a indiqué que ces véhicules pourront accéder par un autre itinéraire moins contraignant, et susceptible de supporter leur charge.

Monsieur TRUCHY m'a indiqué sur place les parcelles concernées par le projet, l'identité de leurs propriétaires, et m'a fait remarquer les faibles valeurs agronomiques des sols.

Par ailleurs, j'ai pu constater l'affichage réalisé en 3 points, à proximité du projet.
Monsieur GUY m'a informé qu'il avait fait constater cet affichage par huissier, qui confirmera la présence du dispositif à 2 autres reprises, les jours d'ouverture et de clôture de l'enquête publique.

F) CONCERTATION PREALABLE :

Des actions volontaires d'information et de dialogue ont été menées avec les élus, les acteurs agricoles et la population locale.

- Echanges avec les acteurs agricoles institutionnels :
  - Echanges avec les acteurs agricoles du secteur :
Le projet a été initié par un agriculteur rencontrant des difficultés d'exploitation de ses grandes parcelles, projet auquel d'autres agriculteurs voisins ont été intégrés.
Une surface de 50 ha sur les 170 ha étudiés initialement a été retenue pour un partage de 10 ha par exploitant, selon la charte élaborée par la Chambre d'Agriculture de l'Yonne.
Ce projet a reçu un avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), en décembre 2021.
  - Echanges avec les services de l'Etat et les collectivités locales :
Une rencontre avec les élus de Chassignelles a eu lieu fin 2018 et a permis de lancer les études.
En mars 2021, le conseil municipal a réalisé la zone d'implantation.
Des échanges ont également eu lieu avec la Commmunauté de Communes afin de cadrer les orientations du PLUi en cours d'étude.
La commune de Fulvy, en co-visibilité avec le projet, a été associée aux échanges dès 2022.

- Information et échanges avec le public :
  - Dispositif mis en place avec la commune de Chassignelles :
Une réunion d'échanges a été organisée le 24 juin 2022 après une large information des habitants.
En outre, une lettre d'information a été distribuée aux participants et laissée à disposition des personnes absentes.

Analyse de la participation à ces rencontres :

Une faible participation du public a été observée : 12 participants de Chassignelles et 4 de Fulvy, dont 8 propriétaires et exploitants agricoles concernés par le projet.
Les principales questions ont porté sur le fonctionnement du solaire, le cycle de vie du projet et de sa localisation, et l'impact paysager du parc photovoltaïque.
Un questionnaire remis aux participants à la fin de la réunion a recueilli 6 réponses (positives).
- Bilan de ces rencontres et engagements :

2 participants se sont déclarés opposés au projet, tandis que les autres ont émis peu de remarques, mais ont exprimé un certain enthousiasme pour le projet.

L'organisation de l'enquête publique a été évoquée, permettant aux habitants de s'exprimer sur le projet.

G) MODALITES DE L'ENQUETE :

Le dossier de demande de permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol, accompagné du registre d'enquête, a été tenu à la disposition du public, au siège de la mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au public.

L'enquête, d'une durée de 31 jours calendaires, s'est déroulée du mardi 17 octobre 2023 à 9h au vendredi 17 novembre 2023 à 17h.

J'ai tenu 4 permanences :
- mardi 17 octobre 2023 de 9 h à 12 h ,
- jeudi 26 octobre 2023 de 14 h à 17 h ,
- samedi 4 novembre 2023 de 9 h à 12 h ,
- vendredi 17 novembre 2023 de 14 h à 17 h à la mairie de CHASSIGNELLES
  pour recevoir les observations du public sur un registre ouvert à cet effet et lui expliquer le projet.
Par ailleurs les observations ont pu être également adressées :
- par voie électronique, à l'adresse e-mail suivante :
  pref-photovoltaique-chassignelles@yonne.gouv.fr
- par courrier, à l'attention du commissaire enquêteur, à la mairie de CHASSIGNELLES, siège de l’enquête, 4 Place de la Mairie.

H) CLIMAT DE L'ENQUETE :

L'accueil par la mairie a été très cordial.
La salle mise à ma disposition pour les permanences a parfaitement répondu à mes besoins, en rendant toute confidentialité possible .
Elle présentait toutes les conditions d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions, sans incident.

I) CLOTURE DE L'ENQUETE :
A la fin de la permanence du 17 novembre 2023, à 17h, j'ai procédé à la clôture du registre d'enquête , que j'ai emporté pour joindre à mon rapport, après avoir constaté qu'il comportait 5 contributions.

        J) PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS :

Le mardi 21 novembre 2023 à 11h, à la mairie de CHASSIGNELLES, conformément aux dispositions de l'article R123-18 du code de l'environnement, j'ai rencontré Monsieur Eliott GUY, responsable du projet pour la SAS Centrale photovoltaïque de Chassignelles (EDF Renouvelables), dûment invité par mes soins, pour lui remettre le procès-verbal relatant les observations émises par le public et par moi-même (annexe n°1).
Participait également, Monsieur Maryan TRUCHY, 1er adjoint au maire de CHASSIGNELLES.

K) MEMOIRE EN REPONSE :

Par mail du 23 novembre 2023, le Maître d'ouvrage m'a adressé un mémoire en réponse à mes questions (annexe n°2).
Ces réponses sont examinées et commentées par mes soins au chapitre III ci-dessous, intitulé « Analyse des observations ».

III - ANALYSE DES OBSERVATIONS

Au cours de mes 4 permanences, j'ai reçu la visite d'une quinzaine de personnes qui ont consigné leurs observations sur le registre réservé à cet effet, ou qui sont venues simplement s'informer sur le projet de demande de permis de construire pour la réalisation de la centrale photovoltaïque.

A la clôture de l'enquête, j'ai relevé :

  - 3 contributions sur le registre papier déposé en mairie ;
  - 2 contributions reçues sur le site internet de la Préfecture de l'Yonne ;
  - plusieurs questions orales posées par des visiteurs.
L'analyse des observations, propositions ou contre-propositions fait ressortir plusieurs types de remarques relatives à :

        - une contre-proposition ;
  - l'acceptation du projet ;
  - une offre de prestations ;
  - des oppositions ponctuelles au projet ;
  - des craintes liées à la cohabitation projet/activités
       - des demandes d'information ;

LISTE DES INTERROGATIONS :

A- OBSERVATIONS DU PUBLIC :

Contributions relevées sur le registre d'enquête:

 Observation N°1 de Monsieur Joël BON du 17/10/2023 :

Il formule une contre-proposition demandant que le projet s'implante dans une seule zone aux lieudits « Les Craies »,« Les vignes de Brugneaux », « Brise-vert », et « Fond des Comelles », afin de réduire l'impact paysager.
Il souhaite, en outre, que la zone implantée au lieudit « Le Larris », le long de la route départementale n°489, fortement utilisée, soit exclue du projet.

Réponse du maître d’ouvrage :

Monsieur BON émet une réserve sur l’impact paysager de la zone situé le long de la D489 et demande une limitation de la zone d’implantation aux secteurs des Craies, . Conscient de l’enjeu paysager du projet, la SAS Centrale Photovoltaïque de Chassignelles a travaillé les mesures d’insertion paysagère en concertation avec le conseil municipal de Chassignelles très tôt durant les échanges afin de prendre en compte les recommandations de la commune. Un éloignement de 800 mètres au bourg a ainsi été préconisé dès la première délibération du conseil municipal en date du 15 avril 2019.

Ainsi, des améliorations paysagères engagées en faveur des riverains du site assureront des visibilités très limitées et partielles du projet :
-	le coloris de la clôture sera vert sombre pour une insertion harmonieuse dans son environnement ;
-	plantation de haies éco-paysagères le long des routes desservant le site du parc pour masquer les perspectives vers les installations depuis les principaux accès ;
-	les postes de livraison situés sur les routes desservant le site seront insérés dans leur environnement : coloris vert sombre et plantation d’une haie périphérique d’essences similaires à celles des haies alentours.

Avec l’implantation de haies et l’adaptation des coloris des clôtures et éléments de la centrale photovoltaïque, l’impact paysager le long de la route D489 mentionnée par Monsieur BON est ainsi réduit.

Par ailleurs, ce projet a été construit sur la base d’une répartition équitable entre exploitations dans le respect de la charte de la Chambre d’Agriculture de l’Yonne, après un important travail de concertation avec tous les exploitants. Retirer la zone du Larris viendrait caser cet équilibre et priver des agriculteurs d’une revalorisation économique des parcelles.

Commentaire du commissaire-enquêteur :

J'estime également que toutes ces mesures concourent à réduire l'impact paysager du projet.
Néanmoins, la haie prévue au nord de la RD 489, limitée à la stricte largeur de la partie du parc jouxtant la route, pourrait être étendue, en direction de Ravières, jusqu'au virage, pour un masquage plus efficace des panneaux photovoltaïques (selon figure ci-dessous).

En effet, ces panneaux, orientés vers le sud, s'afficheront directement aux yeux des usagers de l'itinéraire, en provoquant un effet d'éblouissement, ou au moins, de surprise à la sortie de virage.
Par contre les panneaux situés au sud de la route, et en contre-bas, ne procureront pas cet effet néfaste.

 Observation N°3 de Monsieur David MARTIN du 4/11/2023 :

Il considère le projet de parc photovoltaïque intéressant, mais déplore que les seuls bénéficiaires soient limités aux propriétaires de terres, aux entreprises de génie civil, et aux commerçants locaux.
Il aurait souhaité que les habitants de CHASSIGNELLES bénéficient d'un tarif préférentiel d'électricité.

Réponse du maître d’ouvrage :

Monsieur MARTIN trouve le projet intéressant, mais il émet toute fois une remarque sur la répartition des retombées économiques du projet, dont profitent propriétaires terriens et entreprises locales mais pas à tous les habitants de Chassignelles.

Il est tout d’abord important de souligner que la centrale photovoltaïque de Chassignelles est un projet d’intérêt collectif, qui contribue activement à la transition énergétique par la production d’électricité verte. En plus des acteurs mentionnés par Monsieur MARTIN, des retombées économiques seront touchées par la commune de Chassignelles, la Communauté de Communes et le département par le biais des recettes fiscales.

Les loyers des parcelles prises à bail pour le projet sera de plus réparti entre les propriétaires terriens et les agriculteurs qui les exploitent. Lors de la définition de la zone d’implantation du projet photovoltaïque, un important travail de concertation avait été réalisé avec tous les exploitants du secteur, dans un but d’équité entre les agriculteurs et propriétaires terriens de la commune de Chassignelles. Grâce à cette démarche, les loyers seront répartis entre plus de dix propriétaires terriens, exploitants et exploitation.

Enfin, comme évoqué par Monsieur MARTIN, les commerces locaux profiteront aussi d’un essor économique.

S’ils ne bénéficient pas directement des retombées, le développement d’un tel projet est profitable pour les habitants de la commune d’implantation de par la dynamique créée sur le territoire.

Commentaire du commissaire-enquêteur :

Cette réponse me semble satisfaisante.

Observation N°5 de Monsieur Maryan TRUCHY du 17/11/2023 :

Il indique qu'il s'agit d'un projet collectif installé sur des terres de très mauvaise qualité qui n'ont plus d'avenir agricole.
Il ajoute que ce parc, validé à l'unanimité au conseil municipal, sera bénéfique pour la collectivité.

Réponse du maître d’ouvrage :

Monsieur TRUCHY apporte son soutien au projet de centrale photovoltaïque à Chassignelles en soulignant qu’il s’agit là d’un projet collectif implanté sur de très mauvaises terres agricoles. En effet, le projet a été travaillé de telle sorte que seuls des sols à faible potentiel agricole soient sélectionnés et qu’il soit réparti de manière équitable entre les acteurs présents dans la zone.
De plus, Monsieur TRUCHY rappelle que le projet a été validé à l’unanimité par le conseil municipal, ce qui illustre sa bonne acceptation locale.

Commentaire du commissaire-enquêteur :

Les commentaires entendus lors de mes permanences confirment cette acceptation du projet par le public.

Contribution reçue sur le site internet de la Préfecture de l'Yonne :
Observation N°2 de Monsieur Gérard ROLLIN, Chef de service commercial Colas Eolien et Solaire, du 18/10/2023 :
Il informe que la société dans laquelle il intervient, est spécialisée dans les travaux de terrassement, plate-formes et réseaux, et emploie plus de 100 personnes dans le département de l’Yonne.
Il précise que l'activité de l'entreprise est soutenue en grande partie dans le secteur des énergies renouvelables.
Il apporte son soutien à ce projet qui pourrait mobiliser 6 personnes pendant 3 mois environ.
Réponse du maître d’ouvrage :
Monsieur Gérard ROLLIN a contribué à l’enquête publique du projet de centrale photovoltaïque de Chassignelles en sa qualité de chef de service commercial éolien et solaire chez COLAS.
Monsieur ROLLIN écrit qu’une part importante de l’activité de son entreprise est dédiée aux énergies renouvelables. Il note notamment que la construction de cette centrale photovoltaïque pourrait mobiliser 6 emplois pendant 3 mois. Le soutien de COLAS au projet de centrale photovoltaïque à Chassignelles est souligné dans cette contribution.
Commentaire du commissaire-enquêteur :

Cette observation de l'entreprise COLAS s'inscrit naturellement dans la démarche d'offre de service pour la future consultation d'entreprises aptes à réaliser les travaux de réalisation du parc photovoltaïque.

Observation N°4 de Monsieur Gilles JOUILLEROT, géologue, du 2/11/2023 :

Il indique que la carrière de CHASSIGNELLES propriété de la Société Rocamat/Polycor pour laquelle il intervient, se trouve encerclée par la centrale photovoltaïque projetée.
Or, la carrière de plus de 18ha, indispensable à la pérennité de l'usine de RAVIERES, bénéficie d'une autorisation d'exploitation valable jusqu'au 4 mai 2036, et a fait l'objet d'une demande de classement en zone « carrière » dans le PLUi à l'étude dans la communauté de communes du Tonnerrois.
Il s'inquiète sur les contraintes imposées par ce projet sur l'exploitation (utilisation d'explosifs, poussière, distance entre zone excavée et l'installation).

Il n'est pas opposé au projet, dans le mesure où celui-ci ne lui imposera pas de nouvelles contraintes.

Réponse du maître d’ouvrage :

Monsieur JOUILLEROT travaille pour la société ROCAMAT (rachetée par la société POLYCOR), propriétaire et exploitante de la carrière de Chassignelles. Il s’inquiète de l’avenir de la carrière sachant qu’elle est essentielle à la pérennité de l’usine de transformation de RAVIERES. La centrale encerclant en partie la carrière, cela va limiter son expansion.

Selon Monsieur JOUILLEROT, la société ROCAMAT aurait fait une demande de classement de la partie sud de la zone 3 en zone « carrières » dans le cadre de la phase de concertation du nouveau PLUi de la communauté de communes du Tonnerrois. Cette extension est envisagée sur des parcelles agricoles encore exploitées et que la SAS Centrale Photovoltaïque de Chassignelles a sécurisé en vue d’installer la centrale photovoltaïque. Aussi, le projet d’extension ne sera pas réalisable sur le foncier sécurisé et mis à disposition pour le projet de la centrale photovoltaïque. Ce travail a été réalisé en collaboration avec les propriétaires et les exploitants des parcelles ainsi que le conseil municipal depuis Janvier 2019.

Si le carrier souhaite reprendre une activité régulière sur sa carrière, il se peut qu’un dossier de compatibilité entre les deux activités soit à produire, qui sera instruit par les services de la DDT avec d'éventuels aménagements à prévoir. Ceci fera l'objet d'une concertation entre EDF Renouvelables, le carrier et les services instructeurs.

Concernant les poussières engendrées, celles-ci peuvent en effet avoir un impact sur le rendement des panneaux photovoltaïques. La centrale photovoltaïque de Chassignelles dispose de modules auto-nettoyant, les pluies les rincent des poussières accumulées. Dans le cas où la pluie ne suffirait pas à nettoyer les panneaux, le maître d'ouvrage concertera le carrier pour trouver une solution qui limitera l'impact des poussières tel que l'humidification des pistes et le nettoyage des panneaux ponctuellement.

La société ROCAMAT souligne qu’elle ne s’opposera pas au projet si celui-ci n’empêche pas l’exploitation de la carrière et n’impose pas de nouvelle contrainte.

Commentaire du commissaire-enquêteur :

Cette réponse me paraît complète et n'appelle pas de commentaire de ma part.

Contributions orales entendues par le commissaire enquêteur:
Plusieurs personnes, venues s'informer sur le projet, s'interrogeaient sur les avantages qu'il pouvait procurer aux habitants de la commune, et notamment, s'ils bénéficieraient d'une réduction sur les tarifs d'électricité.
Réponse du maître d’ouvrage :

Tel qu’abordé dans la réponse à l’observation de Monsieur MARTIN, il est tout d’abord important de souligner que la centrale photovoltaïque de Chassignelles est un projet d’intérêt collectif, qui contribue activement à la transition énergétique par la production d’électricité verte. Des retombées économiques seront touchées par la commune de Chassignelles, la Communauté de Communes et le département par le biais des recettes fiscales. Enfin, les commerces locaux profiteront aussi d’un essor économique.

S’ils ne bénéficient pas directement des retombées, le développement d’un tel projet est profitable pour les habitants de la commune d’implantation de par la dynamique créée sur le territoire.

Commentaire du commissaire-enquêteur :

Cette réponse n'appelle pas de nouveau commentaire de ma part.

B – INTERROGATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
1 – Les récents événements climatiques ont révélé des orages très violents, avec des grêlons atteignant une taille impressionnante.
Face à ces précipitations, on constate que les différents matériaux de construction (tuiles, ardoises, plaques ondulées de couverture, fenêtres de toit), ne résistent pas à une telle violence.
Qu'en est-il des panneaux photovoltaïques exposés à ces nouveaux phénomènes ?
Leur constitution a-t-elle pris ces aléas en compte ?
D'autres dispositifs présentant une moins grande vulnérabilité aux aléas météorologiques pourraient-ils être mis en œuvre ?

Réponse du maître d’ouvrage :
Les panneaux photovoltaïques sont en effet soumis aux aléas météorologiques, de plus en plus forts au fil des années. C’est un sujet important pour les concepteurs de panneaux qui se doivent de s’adapter à ces aléas et notamment les épisodes de grêle. Le sujet est donc pris à cœur par les fabricants, les matériaux et technologies des panneaux et structures évoluent tous les ans et sont de plus en plus résistants. Les panneaux photovoltaïques qui composeront la centrale photovoltaïque de Chassignelles seront donc garantis par les constructeurs dans les conditions normales d’utilisation. En cas de forte grêle considérée comme un aléa de force majeure qui endommagerait les panneaux, cela serait pris en charge par l’assurance d’EDF Renouvelables.

2 – Les supports de panneaux en acier galvanisé ne sont-ils pas une source de pollution, par lessivage du zinc, à l'intérieur de périmètres de protection de captage rapproché et éloigné d'alimentation en eau potable ?

Réponse du maître d’ouvrage :

L’acier galvanisé, recouvert d’une couche de peinture zinguée de qualité, est conçu pour résister pendant toute la durée de vie de la centrale soit une trentaine d’année.

En outre, les parcelles d’implantation du projet étant jusqu’à maintenant allouées à l’activité agricole (usant de nitrates, et contribuant à la dégradation de la qualité des eaux), le changement d’activité des terrains entraînera une amélioration de la situation actuelle vis-à-vis des eaux souterraines. A titre d’exemple, sur le parc photovoltaïque de Massangis, en service depuis 2012 situé sur des parcelles agricoles en périmètre de captage d’eau déjà pollué, l’implantation de panneaux photovoltaïques a au contraire permis sa dépollution en quelques années.

Dans tous les cas, les eaux pompées actuellement dans le forage d’alimentation en eau potable des Deux Pierres proviennent principalement de la rivière ou du canal, selon l’étude hydrogéologique réalisée par EDF Renouvelables en 2021, comme présenté en p.57 de l’Etude d’Impact Environnemental. De par ce fait, la nappe captée par ce forage est celle d’accompagnement du cours d’eau voisin (nappe alluviale) et le cours d’eau lui-même, et non celle des calcaires du Jurassique, nappe concernée par le projet photovoltaïque. Dans ce contexte, même si des impacts devaient être à prévoir sur la nappe du calcaire du Jurassique, les effets sur le captage seraient négligeables, voire inexistants, car ce dernier capte principalement le cours d’eau voisin et non les eaux du Jurassique.

Enfin, le projet de centrale à Chassignelles a reçu un avis favorable de la part d’un hydrogéologue agréé, Monsieur Yann Raoult. Dans l’étude d’incidence hydrogéologique, il est d’ailleurs souligné que « comparé aux activités actuelles, l’usage futur des terrains permettra de diminuer les facteurs de risque de pollutions de la nappe du Jurassique moyen, qualifiée de vulnérable ».

3 – De même, le pacage d'ovins à l'intérieur de ces périmètres de protection, ne présente-t-il pas un risque de pollution ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Tel que dit précédemment, le projet de centrale photovoltaïque avec un pâturage ovin à Chassignelles a reçu un avis favorable de la part d’un hydrogéologue agréé, Monsieur Yann Raoult.

La rotation du troupeau sur les parcelles limitera le stationnement des animaux, ce qui réduit les risques liés à l’entassement des sécrétions.

Dans tous les cas, comme mentionné à la réponse précédente, même si des impacts devaient être à prévoir sur la nappe du calcaire du Jurassique, les effets sur le captage seraient négligeables, voire inexistants, car ce dernier capte principalement le cours d’eau voisin et non les eaux du Jurassique.

4 – Le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau électrique est réalisé, en général, par câble souterrain installé sous les accotements routiers.
Les tranchées nécessaires à leur installation sont exécutées par des trancheuses qui creusent, posent le câble, et referment la tranchée avec les matériaux précédemment extraits.
Par quels moyens le compactage de cette tranchée est-il prévu ?
Réponse du maître d’ouvrage :

Le réseau électrique externe relie les postes de livraison au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. Ce réseau est réalisé par le gestionnaire du réseau de distribution (ENEDIS / ELD ou RTE) qui est donc responsable des travaux inhérents à la tranchée. Cependant le maître d’ouvrage précise que de manière générale les dimensions de la tranchée, et notamment sa profondeur, sont calculées pour qu’une bonne sécurité à l’égard de l’environnement en cas de défaut électrique soit obtenue, tout en s’affranchissant du problème de tassement du sol. L’engin utilisé pour le compactage de la tranchée est un rouleau compacteur, un outil standard qui sera adapté à la taille de la tranchée.

5 – L'itinéraire d'accès d'une partie du parc, décrit dans le dossier, emprunte une voie dont le tonnage est limité à 12 tonnes, et franchit le canal de Bourgogne par un ouvrage ancien.
Or le chantier nécessite l'utilisation de grue de levage des postes de transformation , d'un poids de 160 kilo-newtons (16t), avec 9t/essieu.
Les services de secours et incendie utilisent également des véhicules de fort tonnage.
N'y a-t-il pas d'incompatibilité avec ces véhicules ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Comme mentionné en p.163 de l’Etude d’Impact Environnemental, les véhicules et engins de chantier privilégieront la RD489 et les axes communaux, qui permettent d’arriver sur les trois zones de projet par le nord et en évitant ainsi de franchir du canal de Bourgogne au sud, dont le franchissement est en effet limité à 12 tonnes. Les services de secours et incendie pourront également arriver via la RD489.

6 – Le dossier indique que les panneaux photovoltaïques sont constitués de modules auto-nettoyants.
Quel principe d'auto-nettoyage des panneaux est-il prévu ?
 Y a-t-il un risque de pollution des sols par ruissellement des eaux pluviales sur ceux-ci ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Les panneaux photovoltaïques, ayant en couche supérieure une plaque de verre, disposent de propriétés antisalissures et leur inclinaison habituelle de 15° permettent un auto nettoyage par l’eau de pluie. Aucun produit d’entretien supplémentaire n’est nécessaire. Si en période estivale et en cas d’activité voisine salissante comme la moisson, un nettoyage manuel était nécessaire, celui-ci serait réalisé à l’eau potable. Il n’y a pas de risque de pollution des sols par ruissellement des eaux pluviales sur les panneaux qui sont imperméables, cela peut s’apparenter au ruissellement sur une vitre.

Commentaire du commissaire-enquêteur :

Les réponses à mes questions posées ci-dessus me satisfont.

        Fait à Ancy le Libre, le 25 novembre 2023

        Le commissaire enquêteur,

        René MOREAU

Nota : toutes les illustrations contenues dans le présent rapport sont issues du dossier de demande de permis de construire