PREFECTURE DE L'YONNE

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
# relative à la demande d'un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de CHASSIGNELLES (89160)
lieux-dits « Les Craies » et « Le Larris »

## Commissaire enquêteur
René MOREAU
désigné par le Président du Tribunal Administratif de DIJON
sous la référence N°E 23000083/21 en date du 5 septembre 2023
## Maître d'ouvrage
SAS Centrale photovoltaïque de Chassignelles (EDF Renouvelables)
Cœur Défense - Tour B-100, Esplanade du Général de Gaulle
92932 Paris La Défense Cedex

        III - PIECES ANNEXES

LISTE DES ANNEXES

        1 . Procès-verbal de synthèse des observations du public

        2 . Mémoire en réponse du maître d'ouvrage

        Pièce n°1

ENQUÊTE PUBLIQUE relative à la demande d'un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de CHASSIGNELLES
lieux-dits « Les Craies » et « Le Larris »

------------

PROCES-VERBAL DE REMISE DE LA SYNTHESE DES OBSERVATIONS
AU MAITRE D'OUVRAGE

Le mardi 21 novembre 2023 à 11h, à la mairie de CHASSIGNELLES, conformément aux dispositions de l'article R123-18 du code de l'environnement, j'ai rencontré Monsieur Eliott GUY, responsable du projet pour la SAS Centrale photovoltaïque de Chassignelles (EDF Renouvelables), dûment invité par mes soins, pour lui remettre, ce jour, le présent procès-verbal relatant les observations émises par le public et par moi-même.
Participait également, Monsieur Maryan TRUCHY, 1er adjoint au maire de CHASSIGNELLES.

J'ai remis au maître d'ouvrage une copie de l'ensemble des contributions reçues durant l'enquête publique.

A la clôture de l'enquête, j'ai relevé :

  - 3 contributions sur le registre papier déposé en mairie ;
  - 2 contributions reçues sur le site internet de la Préfecture de l'Yonne ;
  - plusieurs questions orales posées par des visiteurs.
L'analyse des observations, propositions ou contre-propositions fait ressortir plusieurs types de remarques relatives à :

        - une contre-proposition ;
  - l'acceptation du projet ;
  - une offre de prestations ;
  - des oppositions au projet ;
  - des craintes liées à la cohabitation projet/activités ;
    - des demandes d'information .

CONTENU DU PROCES-VERBAL

I- Les observations consignées par le public

II- Les interrogations du commissaire enquêteur

LISTE DES INTERROGATIONS :

A- OBSERVATIONS DU PUBLIC :

Contributions relevées sur le registre d'enquête:

 Observation N°1 de Monsieur Joël BON du 17/10/2023 :

Il formule une contre-proposition demandant que le projet s'implante dans une seule zone aux lieudits « Les Craies »,« Les vignes de Brugneaux », « Brise-vert », et « Fond des Comelles », afin de réduire l'impact paysager.
Il souhaite, en outre, que la zone implantée au lieudit « Le Larris », le long de la route départementale n°489, fortement utilisée, soit exclue du projet.

Réponse du maître d’ouvrage :

 Observation N°3 de Monsieur David MARTIN du 4/11/2023 :

Il considère le projet de parc photovoltaïque intéressant, mais déplore que les seuls bénéficiaires soient limités aux propriétaires de terres, aux entreprises de génie civil, et aux commerçants locaux.
Il aurait souhaité que les habitants de CHASSIGNELLES bénéficient d'un tarif préférentiel d'électricité.

Réponse du maître d’ouvrage :

Observation N°5 de Monsieur Maryan TRUCHY du 17/11/2023 :

Il indique qu'il s'agit d'un projet collectif installé sur des terres de très mauvaise qualité qui n'ont plus d'avenir agricole.
Il ajoute que ce parc, validé à l'unanimité au conseil municipal, sera bénéfique pour la collectivité.

Réponse du maître d’ouvrage :

Contribution reçue sur le site internet de la Préfecture de l'Yonne :
Observation N°2 de Monsieur Gérard ROLLIN, Chef de service commercial Colas Eolien et Solaire, du 18/10/2023 :
Il informe que la société dans laquelle il intervient, est spécialisée dans les travaux de terrassement, plate-formes et réseaux, et emploie plus de 100 personnes dans le département de l’Yonne.
Il précise que l'activité de l'entreprise est soutenue en grande partie dans le secteur des énergies renouvelables.
Il apporte son soutien à ce projet qui pourrait mobiliser 6 personnes pendant 3 mois environ.
Réponse du maître d’ouvrage :

Observation N°4 de Monsieur Gilles JOUILLEROT, géologue, du 2/11/2023 :

Il indique que la carrière de CHASSIGNELLES propriété de la Société Rocamat/Polycor pour laquelle il intervient, se trouve encerclée par la centrale photovoltaïque projetée.
Or, la carrière de plus de 18ha, indispensable à la pérennité de l'usine de RAVIERES, bénéficie d'une autorisation d'exploitation valable jusqu'au 4 mai 2036, et a fait l'objet d'une demande de classement en zone « carrière » dans le PLUi à l'étude au sein de la communauté de communes du Tonnerrois.
Il s'inquiète sur les contraintes éventuellement imposées par ce projet sur l'exploitation (utilisation d'explosifs, poussière, distance entre zone excavée et l'installation).

Il n'est pas opposé au projet, dans le mesure où celui-ci ne lui imposera pas de nouvelles contraintes.

Réponse du maître d’ouvrage :

Contributions orales entendues par le commissaire enquêteur:
Plusieurs personnes, venues s'informer sur le projet, s'interrogeaient sur les avantages qu'il pouvait procurer aux habitants de la commune, et notamment, s'ils bénéficieraient d'une réduction sur les tarifs d'électricité.
Réponse du maître d’ouvrage :

B – INTERROGATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
1 – Les récents événements climatiques ont révélé des orages très violents, avec des grêlons atteignant une taille impressionnante.
Face à ces précipitations, on constate que les différents matériaux de construction (tuiles, ardoises, plaques ondulées de couverture, fenêtres de toit), ne résistent pas à une telle violence.
Qu'en est-il des panneaux photovoltaïques exposés à ces nouveaux phénomènes ?
Leur constitution a-t-elle pris ces aléas en compte ?
D'autres dispositifs présentant une moins grande vulnérabilité aux aléas météorologiques pourraient-ils être mis en œuvre ?

Réponse du maître d’ouvrage :

2 – Les supports de panneaux en acier galvanisé ne sont-ils pas une source de pollution, par lessivage du zinc, à l'intérieur de périmètres de protection de captage rapproché et éloigné d'alimentation en eau potable ?

Réponse du maître d’ouvrage :

3 – De même, le pacage d'ovins à l'intérieur de ces périmètres de protection, ne présente-t-il pas un risque de pollution ?

Réponse du maître d’ouvrage :

4 – Le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau électrique est réalisé, en général, par câble souterrain installé sous les accotements routiers.
Les tranchées nécessaires à leur installation sont exécutées par des trancheuses qui creusent, posent le câble, et referment la tranchée avec les matériaux précédemment extraits.
Par quels moyens le compactage de cette tranchée est-il prévu ?
Réponse du maître d’ouvrage :

5 – L'itinéraire d'accès d'une partie du parc, décrit dans le dossier, emprunte une voie dont le tonnage est limité à 12 tonnes, et franchit le canal de Bourgogne par un ouvrage ancien.
Or le chantier nécessite l'utilisation de grue de levage des postes de transformation , d'un poids de 160 kilo-newtons (16t), avec 9t/essieu.
Les services de secours et incendie utilisent également des véhicules de fort tonnage.
N'y a-t-il pas d'incompatibilité avec ces véhicules ?

Réponse du maître d’ouvrage :

6 – Le dossier indique que les panneaux photovoltaïques sont constitués de modules auto-nettoyants.
Quel principe d'auto-nettoyage des panneaux est-il prévu ?
 Y a-t-il un risque de pollution des sols par ruissellement des eaux pluviales sur ceux-ci ?

Réponse du maître d’ouvrage :

  A l'issue de la réunion, j'ai invité Monsieur Eliott GUY, représentant du maître d'ouvrage, à produire un mémoire en réponse, sur l'ensemble des observations émises par le public et par moi-même, dans les meilleurs délais, et au plus tard le 6 décembre 2023, conformément à l'article R123-18 du code de l'environnement, à mon adresse ci-dessous :

Monsieur René MOREAU

        E-mail : renemoreau89@laposte.net

Le commissaire enquêteur Le représentant du maître d'ouvrage

        René MOREAU	Eliott GUY

Fait en deux exemplaires :
- un exemplaire destiné au maître d'ouvrage
- un exemplaire qui doit être annexé au rapport du commissaire enquêteur

        Pièce n°2

EDF Renouvelables France
Cœur Défense - Tour B
100, esplanade du Général de Gaulle
92932 Paris La Défense Cedex

René Moreau
Commissaire Enquêteur

Courbevoie, le 24 novembre 2023

Objet : Enquête publique – Centrale photovoltaïque de Chassignelles - Réponses

Bonjour Monsieur Moreau,

Vous trouverez ci-joint nos réponses aux observations de l’enquête publique du projet de centrale photovoltaïque de Chassignelles.

 Je reste à votre disposition pour tout éléments complémentaires.

Avec l’expression de mes sentiments distingués,

Eliott GUY
EDF Renouvelables
Chef de projet – Bourgogne-Franche-Comté
eliott.guy@edf-re.fr
06-03-15-97-69

A- OBSERVATIONS DU PUBLIC :

Contributions relevées sur le registre d'enquête:

 Observation N°1 de Monsieur Joël BON du 17/10/2023 :

Il formule une contre-proposition demandant que le projet s'implante dans une seule zone aux lieudits « Les Craies »,« Les vignes de Brugneaux », « Brise-vert », et « Fond des Comelles », afin de réduire l'impact paysager.
Il souhaite, en outre, que la zone implantée au lieudit « Le Larris », le long de la route départementale n°489, fortement utilisée, soit exclue du projet.

Réponse du maître d’ouvrage :

Monsieur BON émet une réserve sur l’impact paysager de la zone situé le long de la D489 et demande une limitation de la zone d’implantation aux secteurs des Craies, . Conscient de l’enjeu paysager du projet, la SAS Centrale Photovoltaïque de Chassignelles a travaillé les mesures d’insertion paysagère en concertation avec le conseil municipal de Chassignelles très tôt durant les échanges afin de prendre en compte les recommandations de la commune. Un éloignement de 800 mètres au bourg a ainsi été préconisé dès la première délibération du conseil municipal en date du 15 avril 2019.

Ainsi, des améliorations paysagères engagées en faveur des riverains du site assureront des visibilités très limitées et partielles du projet :
-	le coloris de la clôture sera vert sombre pour une insertion harmonieuse dans son environnement ;
-	plantation de haies éco-paysagères le long des routes desservant le site du parc pour masquer les perspectives vers les installations depuis les principaux accès ;
-	les postes de livraison situés sur les routes desservant le site seront insérés dans leur environnement : coloris vert sombre et plantation d’une haie périphérique d’essences similaires à celles des haies alentours.

Avec l’implantation de haies et l’adaptation des coloris des clôtures et éléments de la centrale photovoltaïque, l’impact paysager le long de la route D489 mentionnée par Monsieur BON est ainsi réduit.

Par ailleurs, ce projet a été construit sur la base d’une répartition équitable entre exploitations dans le respect de la charte de la Chambre d’Agriculture de l’Yonne, après un important travail de concertation avec tous les exploitants. Retirer la zone du Larris viendrait caser cet équilibre et priver des agriculteurs d’une revalorisation économique des parcelles.

 Observation N°3 de Monsieur David MARTIN du 4/11/2023 :

Il considère le projet de parc photovoltaïque intéressant, mais déplore que les seuls bénéficiaires soient limités aux propriétaires de terres, aux entreprises de génie civil, et aux commerçants locaux.
Il aurait souhaité que les habitants de CHASSIGNELLES bénéficient d'un tarif préférentiel d'électricité.

Réponse du maître d’ouvrage :

Monsieur MARTIN trouve le projet intéressant, mais il émet toute fois une remarque sur la répartition des retombées économiques du projet, dont profitent propriétaires terriens et entreprises locales mais pas à tous les habitants de Chassignelles.

Il est tout d’abord important de souligner que la centrale photovoltaïque de Chassignelles est un projet d’intérêt collectif, qui contribue activement à la transition énergétique par la production d’électricité verte. En plus des acteurs mentionnés par Monsieur MARTIN, des retombées économiques seront touchées par la commune de Chassignelles, la Communauté de Communes et le département par le biais des recettes fiscales.

Les loyers des parcelles prises à bail pour le projet sera de plus réparti entre les propriétaires terriens et les agriculteurs qui les exploitent. Lors de la définition de la zone d’implantation du projet photovoltaïque, un important travail de concertation avait été réalisé avec tous les exploitants du secteur, dans un but d’équité entre les agriculteurs et propriétaires terriens de la commune de Chassignelles. Grâce à cette démarche, les loyers seront répartis entre plus de dix propriétaires terriens, exploitants et exploitation.

Enfin, comme évoqué par Monsieur MARTIN, les commerces locaux profiteront aussi d’un essor économique.

S’ils ne bénéficient pas directement des retombées, le développement d’un tel projet est profitable pour les habitants de la commune d’implantation de par la dynamique créée sur le territoire.

Observation N°5 de Monsieur Maryan TRUCHY du 17/11/2023 :

Il indique qu'il s'agit d'un projet collectif installé sur des terres de très mauvaise qualité qui n'ont plus d'avenir agricole.
Il ajoute que ce parc, validé à l'unanimité au conseil municipal, sera bénéfique pour la collectivité.

Réponse du maître d’ouvrage :

Monsieur TRUCHY apporte son soutien au projet de centrale photovoltaïque à Chassignelles en soulignant qu’il s’agit là d’un projet collectif implanté sur de très mauvaises terres agricoles. En effet, le projet a été travaillé de telle sorte que seuls des sols à faible potentiel agricole soient sélectionnés et qu’il soit réparti de manière équitable entre les acteurs présents dans la zone.

De plus, Monsieur TRUCHY rappelle que le projet a été validé à l’unanimité par le conseil municipal, ce qui illustre sa bonne acceptation locale.

Contribution reçue sur le site internet de la Préfecture de l'Yonne :

Observation N°2 de Monsieur Gérard ROLLIN, Chef de service commercial Colas Eolien et Solaire, du 18/10/2023 :

Il informe que la société dans laquelle il intervient, est spécialisée dans les travaux de terrassement, plate-formes et réseaux, et emploie plus de 100 personnes dans le département de l’Yonne.
Il précise que l'activité de l'entreprise est soutenue en grande partie dans le secteur des énergies renouvelables.
Il apporte son soutien à ce projet qui pourrait mobiliser 6 personnes pendant 3 mois environ.

Réponse du maître d’ouvrage :

Monsieur Gérard ROLLIN a contribué à l’enquête publique du projet de centrale photovoltaïque de Chassignelles en sa qualité de chef de service commercial éolien et solaire chez COLAS.

Monsieur ROLLIN écrit qu’une part importante de l’activité de son entreprise est dédiée aux énergies renouvelables. Il note notamment que la construction de cette centrale photovoltaïque pourrait mobiliser 6 emplois pendant 3 mois. Le soutien de COLAS au projet de centrale photovoltaïque à Chassignelles est souligné dans cette contribution.

Observation N°4 de Monsieur Gilles JOUILLEROT, géologue, du 2/11/2023 :

Il indique que la carrière de CHASSIGNELLES propriété de la Société Rocamat/Polycor pour laquelle il intervient, se trouve encerclée par la centrale photovoltaïque projetée.
Or, la carrière de plus de 18ha, indispensable à la pérennité de l'usine de RAVIERES, bénéficie d'une autorisation d'exploitation valable jusqu'au 4 mai 2036, et a fait l'objet d'une demande de classement en zone « carrière » dans le PLUi à l'étude au sein de la communauté de communes du Tonnerrois.
Il s'inquiète sur les contraintes éventuellement imposées par ce projet sur l'exploitation (utilisation d'explosifs, poussière, distance entre zone excavée et l'installation).

Il n'est pas opposé au projet, dans le mesure où celui-ci ne lui imposera pas de nouvelles contraintes.

Réponse du maître d’ouvrage :

Monsieur JOUILLEROT travaille pour la société ROCAMAT (rachetée par la société POLYCOR), propriétaire et exploitante de la carrière de Chassignelles. Il s’inquiète de l’avenir de la carrière sachant qu’elle est essentielle à la pérennité de l’usine de transformation de RAVIERES. La centrale encerclant en partie la carrière, cela va limiter son expansion.

Selon Monsieur JOUILLEROT, la société ROCAMAT aurait fait une demande de classement de la partie sud de la zone 3 en zone « carrières » dans le cadre de la phase de concertation du nouveau PLUi de la communauté de communes du Tonnerrois. Cette extension est envisagée sur des parcelles agricoles encore exploitées et que la SAS Centrale Photovoltaïque de Chassignelles a sécurisé en vue d’installer la centrale photovoltaïque. Aussi, le projet d’extension ne sera pas réalisable sur le foncier sécurisé et mis à disposition pour le projet de la centrale photovoltaïque. Ce travail a été réalisé en collaboration avec les propriétaires et les exploitants des parcelles ainsi que le conseil municipal depuis Janvier 2019.

Si le carrier souhaite reprendre une activité régulière sur sa carrière, il se peut qu’un dossier de compatibilité entre les deux activités soit à produire, qui sera instruit par les services de la DDT avec d'éventuels aménagements à prévoir. Ceci fera l'objet d'une concertation entre EDF Renouvelables, le carrier et les services instructeurs.

Concernant les poussières engendrées, celles-ci peuvent en effet avoir un impact sur le rendement des panneaux photovoltaïques. La centrale photovoltaïque de Chassignelles dispose de modules auto-nettoyant, les pluies les rincent des poussières accumulées. Dans le cas où la pluie ne suffirait pas à nettoyer les panneaux, le maître d'ouvrage concertera le carrier pour trouver une solution qui limitera l'impact des poussières tel que l'humidification des pistes et le nettoyage des panneaux ponctuellement.

La société ROCAMAT souligne qu’elle ne s’opposera pas au projet si celui-ci n’empêche pas l’exploitation de la carrière et n’impose pas de nouvelle contrainte.

Contributions orales entendues par le commissaire enquêteur:

Plusieurs personnes, venues s'informer sur le projet, s'interrogeaient sur les avantages qu'il pouvait procurer aux habitants de la commune, et notamment, s'ils bénéficieraient d'une réduction sur les tarifs d'électricité.

Réponse du maître d’ouvrage :

Tel qu’abordé dans la réponse à l’observation de Monsieur MARTIN, il est tout d’abord important de souligner que la centrale photovoltaïque de Chassignelles est un projet d’intérêt collectif, qui contribue activement à la transition énergétique par la production d’électricité verte. Des retombées économiques seront touchées par la commune de Chassignelles, la Communauté de Communes et le département par le biais des recettes fiscales. Enfin, les commerces locaux profiteront aussi d’un essor économique.

S’ils ne bénéficient pas directement des retombées, le développement d’un tel projet est profitable pour les habitants de la commune d’implantation de par la dynamique créée sur le territoire.

B – INTERROGATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :

1 – Les récents événements climatiques ont révélé des orages très violents, avec des grêlons atteignant une taille impressionnante.
Face à ces précipitations, on constate que les différents matériaux de construction (tuiles, ardoises, plaques ondulées de couverture, fenêtres de toit), ne résistent pas à une telle violence.
Qu'en est-il des panneaux photovoltaïques exposés à ces nouveaux phénomènes ?
Leur constitution a-t-elle pris ces aléas en compte ?
D'autres dispositifs présentant une moins grande vulnérabilité aux aléas météorologiques pourraient-ils être mis en œuvre ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Les panneaux photovoltaïques sont en effet soumis aux aléas météorologiques, de plus en plus forts au fil des années. C’est un sujet important pour les concepteurs de panneaux qui se doivent de s’adapter à ces aléas et notamment les épisodes de grêle. Le sujet est donc pris à cœur par les fabricants, les matériaux et technologies des panneaux et structures évoluent tous les ans et sont de plus en plus résistants. Les panneaux photovoltaïques qui composeront la centrale photovoltaïque de Chassignelles seront donc garantis par les constructeurs dans les conditions normales d’utilisation. En cas de forte grêle considérée comme un aléa de force majeure qui endommagerait les panneaux, cela serait pris en charge par l’assurance d’EDF Renouvelables.

2 – Les supports de panneaux en acier galvanisé ne sont-ils pas une source de pollution, par lessivage du zinc, à l'intérieur de périmètres de protection de captage rapproché et éloigné d'alimentation en eau potable ?

Réponse du maître d’ouvrage :

L’acier galvanisé, recouvert d’une couche de peinture zinguée de qualité, est conçu pour résister pendant toute la durée de vie de la centrale soit une trentaine d’année.

En outre, les parcelles d’implantation du projet étant jusqu’à maintenant allouées à l’activité agricole (usant de nitrates, et contribuant à la dégradation de la qualité des eaux), le changement d’activité des terrains entraînera une amélioration de la situation actuelle vis-à-vis des eaux souterraines. A titre d’exemple, sur le parc photovoltaïque de Massangis, en service depuis 2012 situé sur des parcelles agricoles en périmètre de captage d’eau déjà pollué, l’implantation de panneaux photovoltaïques a au contraire permis sa dépollution en quelques années.

Dans tous les cas, les eaux pompées actuellement dans le forage d’alimentation en eau potable des Deux Pierres proviennent principalement de la rivière ou du canal, selon l’étude hydrogéologique réalisée par EDF Renouvelables en 2021, comme présenté en p.57 de l’Etude d’Impact Environnemental. De par ce fait, la nappe captée par ce forage est celle d’accompagnement du cours d’eau voisin (nappe alluviale) et le cours d’eau lui-même, et non celle des calcaires du Jurassique, nappe concernée par le projet photovoltaïque. Dans ce contexte, même si des impacts devaient être à prévoir sur la nappe du calcaire du Jurassique, les effets sur le captage seraient négligeables, voire inexistants, car ce dernier capte principalement le cours d’eau voisin et non les eaux du Jurassique.

Enfin, le projet de centrale à Chassignelles a reçu un avis favorable de la part d’un hydrogéologue agréé, Monsieur Yann Raoult. Dans l’étude d’incidence hydrogéologique, il est d’ailleurs souligné que « comparé aux activités actuelles, l’usage futur des terrains permettra de diminuer les facteurs de risque de pollutions de la nappe du Jurassique moyen, qualifiée de vulnérable ».

3 – De même, le pacage d'ovins à l'intérieur de ces périmètres de protection, ne présente-t-il pas un risque de pollution ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Tel que dit précédemment, le projet de centrale photovoltaïque avec un pâturage ovin à Chassignelles a reçu un avis favorable de la part d’un hydrogéologue agréé, Monsieur Yann Raoult.

La rotation du troupeau sur les parcelles limitera le stationnement des animaux, ce qui réduit les risques liés à l’entassement des sécrétions.

Dans tous les cas, comme mentionné à la réponse précédente, même si des impacts devaient être à prévoir sur la nappe du calcaire du Jurassique, les effets sur le captage seraient négligeables, voire inexistants, car ce dernier capte principalement le cours d’eau voisin et non les eaux du Jurassique.

4 – Le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau électrique est réalisé, en général, par câble souterrain installé sous les accotements routiers.
Les tranchées nécessaires à leur installation sont exécutées par des trancheuses qui creusent, posent le câble, et referment la tranchée avec les matériaux précédemment extraits.
Par quels moyens le compactage de cette tranchée est-il prévu ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Le réseau électrique externe relie les postes de livraison au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. Ce réseau est réalisé par le gestionnaire du réseau de distribution (ENEDIS / ELD ou RTE) qui est donc responsable des travaux inhérents à la tranchée. Cependant le maître d’ouvrage précise que de manière générale les dimensions de la tranchée, et notamment sa profondeur, sont calculées pour qu’une bonne sécurité à l’égard de l’environnement en cas de défaut électrique soit obtenue, tout en s’affranchissant du problème de tassement du sol. L’engin utilisé pour le compactage de la tranchée est un rouleau compacteur, un outil standard qui sera adapté à la taille de la tranchée.

5 – L'itinéraire d'accès d'une partie du parc, décrit dans le dossier, emprunte une voie dont le tonnage est limité à 12 tonnes, et franchit le canal de Bourgogne par un ouvrage ancien.
Or le chantier nécessite l'utilisation de grue de levage des postes de transformation , d'un poids de 160 kilo-newtons (16t), avec 9t/essieu.
Les services de secours et incendie utilisent également des véhicules de fort tonnage.
N'y a-t-il pas d'incompatibilité avec ces véhicules ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Comme mentionné en p.163 de l’Etude d’Impact Environnemental, les véhicules et engins de chantier privilégieront la RD489 et les axes communaux, qui permettent d’arriver sur les trois zones de projet par le nord et en évitant ainsi de franchir du canal de Bourgogne au sud, dont le franchissement est en effet limité à 12 tonnes. Les services de secours et incendie pourront également arriver via la RD489.

6 – Le dossier indique que les panneaux photovoltaïques sont constitués de modules auto-nettoyants.
Quel principe d'auto-nettoyage des panneaux est-il prévu ?
 Y a-t-il un risque de pollution des sols par ruissellement des eaux pluviales sur ceux-ci ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Les panneaux photovoltaïques, ayant en couche supérieure une plaque de verre, disposent de propriétés antisalissures et leur inclinaison habituelle de 15° permettent un auto nettoyage par l’eau de pluie. Aucun produit d’entretien supplémentaire n’est nécessaire. Si en période estivale et en cas d’activité voisine salissante comme la moisson, un nettoyage manuel était nécessaire, celui-ci serait réalisé à l’eau potable. Il n’y a pas de risque de pollution des sols par ruissellement des eaux pluviales sur les panneaux qui sont imperméables, cela peut s’apparenter au ruissellement sur une vitre.