PREFECTURE DE L'YONNE

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
# relative à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP)
# pour la révision des périmètres de protection
# du captage de la Source de Grail
# situé sur le territoire de la commune de NOYERS sur SEREIN

## Commissaire enquêteur
René MOREAU
désigné par le Président du Tribunal Administratif de DIJON
sous la référence N°E 23000106/21 en date du 16 octobre 2023
## Maître d'ouvrage
Commune de NOYERS sur SEREIN

II - CONCLUSIONS MOTIVEES et
        AVIS du COMMISSAIRE ENQUETEUR

Objet de l'enquête :

La présente enquête publique est organisée dans le cadre de la procédure de Déclaration d'Utilité Publique (DUP), afin de réviser les périmètres de protection du captage de la Source du Grail, sur le territoire communal de NOYERS sur Serein, qui constitueront une Servitude d'Utilité Publique, et d'autoriser la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine.

A l'issue de la procédure, le Préfet pourra déclarer le projet d'utilité publique.

Le projet :

Le réseau alimente 602 habitants de NOYERS et PUITS DE BON, et une partie des eaux est vendue à VILLIERS LA GRANGE.
Les prélèvements annuels représentent une consommation moyenne de 74115 m3.
Les besoins journaliers sont de l'ordre de 400 à 500 m3/jour, ce qui reste inférieur au volume de prélèvement autorisé par la DUP du 31/03/1992 (600 m3/jour).

Le captage est situé au pied d'un coteau dominant la vallée du Serein.

L'eau brute présente périodiquement des pics de turbidité qui sont actuellement traités par des filtres à sable.
La teneur en nitrates et en pesticides dépasse ponctuellement les limites de qualité, et un traitement par filtre au charbon actif, complété par un système de chloration de l'eau, a été mis en oeuvre.
Néanmoins, l'étude de l'hydrogéologue agrée conclut que l'installation de traitement installée en 2018 est adaptée pour la distribution d'une eau conforme aux normes .

Les Périmètres de Protection du captage :

Des traçages à l'aide de colorants ont permis de vérifier qu'aucun site potentiellement pollué ne communiquait avec la source du Grail.
Des interrogations demeurent cependant sur la communication du site de l'ancienne décharge et la source, en période de hautes eaux.

L'hydrogéologue a proposé 3 périmètres de protection :

    - Périmètre de Protection Immédiat (PPI)
    - Périmètre de Protection Rapprochée (PPR)
    - Périmètre de Protection Eloignée (PPE)
Un sous-périmètre PPRB a été proposé afin de le soumettre à des prescriptions particulières.
Il s'agit d'un quartier de NOYERS qui n'est pas raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées, qui se trouve en surplomb de la source du Grail.

Les contraintes liées aux servitudes d'utilité publique :

 L'hydrogéologue a défini des contraintes destinées à protéger la ressource en eau, pour chacun des 3 périmètres.
Le Périmètre de Protection Immédiat (PPI), est une propriété de la commune de NOYERS et toutes les activités et constructions sont interdites, mises à part celles qui sont nécessaires à l'exploitation du captage.

Pour le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR), qui inclut les secteurs les plus vulnérables (habitations, terres agricoles entre COURS et NOYERS, talweg), de nombreuses mesures sont énoncées pour limiter la pollution des eaux.
Dans le sous-périmètre PPRB, des mesures de précaution supplémentaires sont édictées, notamment en ce qui concerne l'assainissement et les stockages d'hydrocarbures, afin de renforcer la protection dans ce secteur sensible.

Enfin, dans le Périmètre de Protection Eloignée (PPE), des mesures plus légères sont énoncées.

Etat parcellaire des Périmètres de Protection :

Des plans parcellaires, accompagnés d'un état parcellaire de l'ensemble des propriétés concernées par cette étude, ont été établi pour être notifié à chacun, dans le but d'informer sur les contraintes imposées par cette nouvelle Servitude d'Utilité Publique qui sera déclarée par le Préfet de l'Yonne.

Les observations du public :

La fréquentation de l'enquête par le public a été relativement faible par rapport à la population concernée, malgré la mise en oeuvre d'une publicité complémentaire par bulletins distribués dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune.

Sept personnes se sont présentées au cours de mes 3 permanences, pour s'informer sur le projet, ou pour exposer leurs observations oralement.

Aucune contribution n'a été exprimée de façon écrite sur les différents canaux mis à disposition du public.

La principale inquiétude qui est ressortie durant l'enquête concerne la vulnérabilité de la zone contenue dans le Périmètre de Protection Rapprochée particulière (PPRb), dans laquelle les propriétés ne sont pas raccordées au réseau d'assainissement des eaux usées.

En ma qualité de commissaire enquêteur,

 J'ai constaté :

- le déroulement régulier de l'enquête publique, et notamment la fourniture d'un dossier recevable ;
- la publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique dans les journaux locaux, ainsi que sur le site internet dédié ;
- l'affichage effectué sur tous les panneaux d'affichage de la commune, ainsi que sur le site du projet ;
- la possibilité pour le public de consulter le dossier et présenter ses observations, soit sur le registre papier, soit par voie électronique, soit encore, par courrier adressé au commissaire enquêteur ;
- la mise à disposition du public d'un poste informatique ;
- la tenue régulière de 3 permanences de 3 heures au siège de l'enquête, à la mairie de NOYERS, ainsi qu'une permanence à la mairie de GRIMAULT, à des jours et heures différents pour permettre au public de rencontrer le commissaire enquêteur ;

J'ai bien noté :

- le dépôt d'aucune contribution écrite déposée sur les différents canaux mis à disposition du public ;
- l'expression orale de 3 interrogations.
J'ai analysé en détail :

- le contenu du dossier présenté à l'enquête ;
- les observations du public et de moi-même, qui m'ont conduit à poser des questions au maître d'ouvrage dans un procès-verbal de synthèse ;
- le mémoire en réponse du maître d'ouvrage qui apporte des précisions majoritairement satisfaisantes ;

En conclusion, je relève :

 que la révision des périmètres de protection du captage :

- permet une meilleure adaptation de la délimitation des périmètres de protection du captage ;
- renforce la protection de la zone située au-dessus du captage, par la mise en place d'un sous-périmètre de protection rapprochée (PPRb) ;
- énonce des prescriptions plus précises applicables aux propriétés comprises dans les périmètres ;
- propose des préconisations d'actions à mener par la commune de NOYERS ;
- confirme la conformité de l'eau distribuée, aux normes en vigueur ;
- a permis de vérifier la capacité du captage à assurer la distribution du volume d'eau nécessaire à la population desservie par le réseau d'eau potable ;
- a renforcé les investigations permettant d'identifier les communications entre les éventuelles sources de pollution et leurs exutoires ;

Néanmoins, plusieurs points nécessiteraient, en l'absence d'échéance de la part de la commune, que celle-ci engage rapidement un programme de mesures afin d'assurer une bonne sécurité sanitaire des habitants usagers de l'eau, particulièrement :

      - les préconisations d'actions à mener par la commune de NOYERS, énoncées par l'hydrogéologue agrée,

      - et également,
    - de réaliser l'inventaire et la suppression des branchements au plomb ;
    - de vérifier l'absence de risque engendré par la partie de réseau en PVC supposé dangereux par la dispersion de certaines particules ;
    - de mener un inventaire des puits qui pourraient être une source de pollution ;
En résumé, le projet de révision des périmètres de protection du captage de la source du Grail, répond à la mission de la collectivité, de distribuer une eau potable nécessaire aux activités de la population, selon les exigences de la santé publique.

Il apparaît enfin, avec les réponses du maître d'ouvrage au PV de synthèse des observations du public et de moi-même,  que les interrogations ont pu recevoir une réponse satisfaisante, lorsque le contexte le permettait .
Je rappelle  que l'avis du commissaire enquêteur peut revêtir 4 formes :
- un avis favorable sans aucune restriction ;
- un avis favorable avec recommandations qui n'ont qu'un caractère de conseil ;
- un avis favorable assorti de réserves : dans ce cas, pour demeurer favorable, les réserves doivent être levées. Dans le cas contraire, l'avis devient défavorable ;
- un avis défavorable : cet avis est utilisé lorsque le projet ne peut être modifié à cause de réserves irréversibles ou de nature à porter atteinte à l'économie du projet ;

En conséquence, et pour les motifs évoqués ci-dessus, je donne un AVIS FAVORABLE au projet de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) pour la révision des périmètres de protection du captage de la Source du Grail, sur le territoire communal de NOYERS sur Serein, et à l'autorisation de distribuer l'eau destinée à la consommation humaine au titre du code de la santé publique,
 qui a été soumis à l'enquête publique du 4 décembre 2023 à 9h00 au 8 janvier 2024 à 17h00.
Je recommande cependant, d'engager l’élaboration du schéma directeur du système d’alimentation en eau potable de la commune, dans les meilleurs délais, afin de vérifier l'absence de nocivité des parties de canalisations en PVC, et des branchements au plomb.

Fait à Ancy le Libre, le 31 janvier 2024
Le commissaire enquêteur,

René MOREAU