DEPARTEMENT DE L'YONNE

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

# Demande d'autorisation environnementale au titre de la Loi sur l'eau, en vue de la reconstruction du barrage du Batardeau et la création d'une passe à poissons sur le territoire de la ville d'AUXERRE

Photo extraite de Google Maps

Référence du Tribunal Administratif de DIJON
N°E21000114/21 en date du 31 décembre 2021
## Commissaire enquêteur
Monsieur René MOREAU
## Maître d'ouvrage
Établissement public Voies Navigables de France (VNF)

 RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

(pièce n°1)

PLAN DU RAPPORT

I- GENERALITES 3

1. Préambule	3
2. Objet de l'enquête	3
3. Identité du demandeur	3
4. Cadre juridique	4
5. Composition du dossier 4
6. Analyse du dossier présenté :	5
  - Localisation du projet	5
  - Description du barrage existant 	6
                  - Le nouveau projet	7
                  - Le chantier de réaménagement du barrage 	13
        - L'étude d'incidence	15
        - Note complémentaire au dossier	16

II- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 17

1. Désignation du commissaire enquêteur	17
2. Décision de procéder à l'enquête	17
3. Mesures de publicité	17
4. Rencontre avec le maître d'ouvrage	18
5. Visite des lieux	19
6. Concertation préalable	19
7. Modalités de l'enquête	19
8. Climat de l'enquête	20
9. Clôture de l'enquête	21
10. Procès-verbal des observations	21
11. Mémoire en réponse	21

III- ANALYSE DES OBSERVATIONS 21

A ) Analyse des observations du registre papier 22
B ) Analyse des observations du registre dématérialisé 24
C ) Interrogations du commissaire enquêteur 32
D ) Avis du conseil municipal 35

I- GENERALITES

A- PREAMBULE

Voies Navigables de France (VNF) gère actuellement environ 150 barrages anciens à aiguilles à manœuvre dangereuse.
Leur fonction, jugée essentielle, permet de réguler le plan d'eau pour la navigation et d'assurer d'autres usages tels le canoë-kayak, la pêche, les prélèvements et les bases de loisirs.
Ces anciens barrages ne permettent pas une régulation fine nécessaire pour assurer ces besoins.
Dans le cadre de la modernisation des infrastructures fluviales françaises, VNF a engagé un programme de reconstruction et de modernisation des barrages manuels.
La réhabilitation de ces ouvrages permettra, outre une régulation fine, de réduire les risques pour les exploitants intervenant sur les barrages, et de réaliser des ouvrages de franchissement piscicole, afin d'améliorer la continuité écologique sur la rivière.
Le barrage du Batardeau d'Auxerre fait partie de ces barrages anciens et dangereux qui sont pris en compte dans ce programme.
Conformément à la réglementation, ce projet de reconstruction est soumis à une demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'eau.

La présente enquête publique s'insère dans la procédure de cette autorisation.

A noter, pour faciliter une lecture rapide du rapport, tous mes commentaires relatifs au projet sont présentés en italique et de couleur bleue.

B- OBJET DE L'ENQUETE

La présente enquête publique concerne la demande d'autorisation environnementale au titre de la Loi sur l'eau, présentée par Voies Navigables de France (VNF) pour la reconstruction du barrage du Batardeau et la création d'une passe à poissons sur le territoire de la ville d'AUXERRE (89).

Le projet consiste à remplacer l'actuel barrage à aiguilles par une nouvelle structure, mieux sécurisée, conforter le seuil existant et créer une passe à poissons.
Ces ouvrages seront accompagnés de constructions annexes nécessaires à l'exploitation du barrage.

C- IDENTITE DU DEMANDEUR

Le maître d'ouvrage est un Etablissement public national à caractère administratif, Voies Navigables de France (VNF), représenté par Monsieur Renaud SPAZZI, Directeur de l'Ingénierie et de la maîtrise d'ouvrage, ou son représentant par décision du Directeur général de VNF, en date du 24/09/2019.
Le responsable du suivi du dossier est Monsieur Nicolas JOLY, Chef de projet, Direction de l'Ingénierie et de la maîtrise d'ouvrage (DIMOA).

Le siège social est le suivant :
VNF – Direction de l'Ingénierie et de la maîtrise d'ouvrage
Unité opérationnelle de Dijon
1 chemin Jacques de BAERZE – CS 36229
21062 DIJON CEDEX
Tél : 03 45 34 12 50

D- CADRE JURIDIQUE

Après analyse de la nomenclature « Loi sur l'eau » de l'article R214-1 du Code de l'Environnement, il ressort que le projet est soumis à autorisation au titre de la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (IOTA), dès lors qu'il entraîne une nouvelle installation dans le lit mineur d'un cours d'eau, par la création d'une nouvelle pile et d'un remblai en phase de chantier.
Le projet n'est pas concerné par le tableau annexé à l'article R122-2 du code de l'environnement et n'est pas soumis à étude d'impact.
Il entre donc dans le champ d'application de l'Autorisation Environnementale Unique (AEU).
L'enquête publique est menée conformément aux articles L123-1 et suivants du Code de l'Environnement.

E- COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier d'Autorisation environnementale soumis à la présente enquête publique comporte les documents suivants :

Un bordereau des pièces du dossier :
Pièce 1 : Un plan de situation de 4 pages
Pièce 2 : A- Vue en plan de l'état initial – implantation des sondages géotechniques et des réseaux existants
   B- Vue en plan de l'état projeté
   C- Vue en plan du barrage mobile
   D- Coupes 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 et 5-5 du barrage mobile
   E- Vue en plan et coupe du raccord avec la pile « Citrouille »
   F- Vue en plan et coupes du local technique
   G- Vues 3D du local technique
   H- Vue en plan et coupes de la passe à poissons
   I- Vue en plan du confortement du seuil déversant
   J- Coupes du confortement du seuil déversant
   K- Vue en plan et coupes des aménagements des berges et instrumentation
   L- Vue en plan de l'instrumentation et des cheminements
   M- Vues 3D du projet
   N- Profil en long et profils en travers de l'Yonne

Pièce 3 : Justificatif de la maîtrise foncière du terrain, de 2 pages
Pièces 5 et 8 : Etude d'incidence et Mesures associées, de 151 pages
Pièce 7 : Notice non technique de 49 pages
Pièce 14 : Organisation et consignes de surveillance et d'exploitation de l'ouvrage en toutes circonstances, de 27 pages
Pièce 15 : Procédure de 1ère mise en eau et de mise en service de l'ouvrage (art. R214-121), de 12 pages
Pièce 17 : Capacité technique et financière, d'une page
Pièce 18 - 18-1 : Plan des terrains submergés à la cote de la retenue normale
    18-2 : Profil en long et profils en travers de l'Yonne au droit du projet
        18-3 : Localisation des constructions les plus proches de la zone d'intervention	(1 plan)
Pièce annexe : Note de calcul du dimensionnement de la passe à poissons, de 6 pages.

Le dossier est accompagné des pièces suivantes :
- Une lettre VNF de demande d'autorisation environnementale, d'une page
- La demande d'autorisation environnementale, de 29 pages
- Remarques de la DDT du 16/11/2021 de 3 pages
- Une note de VNF apportant des précisions à la suite des remarques de la DDT de l'Yonne du 1/07/2021, de 6 pages,
  accompagnée d'une note hydraulique de BRL Ingénierie, de 28 pages.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Il faut noter que les pièces n° 4, 6, 9 à 13, et 16 ne figurent pas dans le dossier.
Il s'agit effectivement des pièces non obligatoires listées dans le document CERFA « Demande d'autorisation environnementale ».

Le dossier est accompagné d'un registre d'enquête papier et d'un registre dématérialisé.

F- ANALYSE DU DOSSIER PRESENTE

Localisation du projet :

Le site du projet est représenté sur le plan de la page suivante.

La rivière Yonne s'écoule à AUXERRE, du sud au nord et comporte le barrage du Batardeau, avec à l'ouest une écluse pour la navigation et à l'ouest le barrage.

Compte-tenu des terrains appartenant à VNF et des conventions d'occupation d'autres parcelles avec la ville d'AUXERRE, aucune acquisition foncière n'est nécessaire, et par conséquent dispense d'une déclaration d'utilité publique.

Description du barrage existant :

Le barrage, d'une longueur de 142 m, se compose d'un déversoir de 102 m, séparé d'une passe à aiguilles et fermettes d'une longueur de 40 m, par une pile appelée « citrouille », servant au stockage des aiguilles.
L'ouvrage présente des dégradations et une exploitation délicate qui présente des risques importants pour la sécurité des personnels d'exploitation.

Le secteur de l'Yonne concerné est rendu navigable grâce à des barrages et écluses et permet une liaison entre la Seine et la Loire.
Le canoë-kayak et la pêche y sont pratiqués à proximité.

Le nouveau projet :

Le barrage gonflable à l'eau (BGE)
L'objectif du projet est la modernisation et la fiabilisation du barrage, de manière sûre, tout en restant transparent sur le plan hydraulique, face aux crues.

Les technologies étudiées et l'analyse comparative ont permis de retenir la solution d'un barrage gonflable à l'eau (BGE).

Des baudruches gonflées à l'eau retiennent la charge hydraulique et, dégonflées, permettent le libre écoulement de l'eau de la rivière.

Les solutions de substitution étudiées, et raisons du choix du projet :
Pour le mode d'analyse des solutions envisagées, un certain nombre de critères ont été définis et la comparaison porte sur les options suivantes :

  - Barrage de régulation :
    - Barrage équipé de Bouchures Gonflées à l'Eau (BGE), construit en lieu et place du barrage actuellement
    - Barrage équipé de clapets, également construit au même endroit.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Le dossier n'évoque pas le risque de vandalisme, particulièrement sur les bouchures en baudruches.
Selon la littérature existante sur le sujet, il ressort qu'une perforation de la baudruche, par entaille au couteau ou par balles d'armes à feu courante, n'aurait qu'un faible impact sur sa fonction de retenue hydraulique.
Le BGE gonflé à l'eau se dégonfle moins rapidement que le même dispositif gonflé à l'air, et permet d'effectuer une réparation dans un délai ne laissant pas le temps à la structure de subir une importante déformation.
Par conséquent, ce risque ne présente pas d'impact majeur.

  - Passe à poissons :
    - Implantation en rive droite en berge, contre le local technique
    - Implantation en rive gauche de l'île.

L'analyse financière des scénarios montre un net avantage pour la solution BGE quelle que soit la passe à poissons.
La solution retenue comporte le BGE avec une passe à poissons en rive gauche nécessitant la rehausse du seuil fixe.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Le dossier aurait pu être plus explicite sur la comparaison de l'aspect financier des différentes solutions envisagées.
Il n'indique pas l'estimation de la solution alternative étudiée et ne précise pas si les coûts

tiennent compte des frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages.
Il évoque, par exemple, la durée de vie des bouchures, de l'ordre d'une trentaine d'années, ce qui peut impacter de façon importante le coût d'exploitation.

L'ancien barrage conservera son seuil qui sera conforté. L'ancienne passerelle sera démontée et sera remplacée par un exhaussement du seuil pour permettre d'accéder à la passe à poissons et à la pile « citrouille».

Commentaire du commissaire enquêteur :
L'exhaussement du seuil supprimera l'écoulement permanent d'une lame d'eau sur le déversoir.
On pourrait craindre ainsi une accumulation de matières flottantes, le long du seuil, comme on peut constater devant l'entrée du bief de l'ancienne usine de pompage des eaux sur lequel a été installé un barrage en surface (photo ci-dessous).
Un phénomène identique pourrait peut-être se produire au pied du déversoir qui ne sera constitué plus que d'une eau stagnante.
Même si les flottants sont composés majoritairement de végétaux, l'aspect n'en demeure pas moins inesthétique, dans ce site de grande qualité paysagère.

Une passe à poissons à construire assurera une continuité écologique, notamment pour la circulation des poissons migrateurs.

Les vues 3D ci-dessous illustrent le futur barrage

Ce projet pourrait entraîner le classement du barrage en classe C, en répondant aux conditions exigées par la législation.
En effet, les anciens barrages, dont celui du Batardeau, construits entre les 19e et 20e siècles, n'ont fait l'objet d'aucun classement, ni de règlement d'eau.

Le principe de fonctionnement du barrage gonflable est illustré par les vues suivantes :

Pour des raisons de maintenabilité et de sécurité d'exploitation, le nombre de passes du nouveau barrage a été fixé à deux.

La cote du radier permet d'assurer une cote de déversement, barrage effacé, de 95,84 m (IGN69), et la cote d'exploitation en amont de l'ouvrage, lorsque les baudruches sont gonflées, reste identique à l'existante, soit 98,10 m.

Le seuil fixe déversant sera légèrement rehaussé et passera de la cote 97,87 m NCF à la cote 98,12 m NGF.

Ces ouvrages permettront une régulation précise du cours d'eau et auront un impact négligeable sur les crues exceptionnelles.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Il faut remarquer que les résultats des comparaisons de la situation actuelle et de la situation projetée montrent un exhaussement de la ligne d'eau au droit des premiers enjeux inférieurs à 5 cm pour une crue de type 1910 et 2001, générés par les remous du nouveau projet.
Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) de l'Yonne présente des zones d'habitats existants situées en zone rouge dans un secteur proche du Batardeau.
Or, 5 cm supplémentaires d'eau peuvent conduire à envahir plusieurs maisons qui auraient pu être épargnées.

Les organes de manœuvre du BGE :
Un nouveau local technique sera construit en rive droite de l'Yonne, de forme R+1.
L'étage inférieur comportera tous les éléments hydrauliques (prise d'eau, colonne de remplissage et régulation, compartiments de vidanges des bouchures).
L'étage supérieur sera dédié aux commandes et contrôles des ouvrages.
Il sera divisé en 2 pièces, dont une accueillera un groupe électrogène de secours des systèmes électriques.

Le franchissement piscicole :
Dans le contexte de restauration de la Continuité écologique à long terme et d'un classement en liste 1 (enjeux migrateurs et réservoir biologique), et le classement futur en liste 2, il a été prévu l'installation d'une passe à poissons.
Ce dispositif permettra la montaison et la dévalaison, notamment pour certaines espèces identifiées dans l'Yonne.
Il sera positionné à gauche du barrage mobile. Plusieurs options ont été étudiées et c'est une passe à poissons rustique à « macroplots » ou « macrorugosités » qui a été retenue.
Il s'agit de la mise en place de plots, sur une rampe à faible pente, jouant le rôle de frein hydraulique.

Le système est illustré sur la photo suivante :

Le principe de son fonctionnement est représenté par les schémas suivants :

La pile « Citrouille » :
Située entre la culée du barrage et le seuil déversant, elle nécessite des travaux de réfection de maçonnerie et d'adaptation aux éléments de la passe à poissons.
Elle est installée sur une île qui sera nivelée et revégétalisée.

Les aménagements connexes :
Ils comprennent les aménagements aval du radier et des berges, la construction du local de commande au droit de l'existant, le raccordement aux différents réseaux (électrique, communications), et le dévoiement de certains réseaux.
Des dispositifs de sécurisation des accès seront installés pour éviter les intrusions du public.
Une nouvelle signalisation à destination des usagers de la voie d'eau sera nécessaire, compte-tenu de l'ouvrage gonflable moins visible en amont que le barrage à aiguilles.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Dans le chapitre de l'analyse des incidences, les mesures de sécurité proposées pour le tourisme, et notamment la pratique du canoë-kayak, sont constituées surtout de signalisation réglementaire.
Or, des jeunes pratiquant l'activité en dehors de clubs, ne connaissent pas forcément le code de la navigation fluviale.
De plus, dans ce type d'embarcations, la vision au ras de l'eau ne permet pas une grande anticipation des dangers.
Une mise en garde écrite sur de grands panneaux pourrait compléter le dispositif pour expliquer la situation.

 Le chantier de réaménagement du barrage :

Emprise chantier et accès :
Le chantier comportera 3 phases de travaux et les accès seront effectués soit par voies routières prédéfinies, soit, éventuellement, par moyens nautiques.
Aucun dépôt de matériaux ne sera réalisé en rive gauche.

Phasage du chantier :
La 1ère phase concernera la confortation du seuil déversant, une partie de la passe à poissons et le début de la pile « Citrouille ».
La 2e phase comprendra la réalisation du BGE, la construction du local technique et les aménagements de la berge rive droite.
La dernière phase consistera en la rehausse du seuil et les finitions des autres ouvrages.

Planning prévisionnel :
D'une durée d'environ 26 mois, les travaux seront exécutés selon le planning suivant :

Commentaire du commissaire enquêteur :
Certaines phases de travaux se dérouleront en période de hautes eaux, particulièrement la phase 1 (hiver 2022/printemps 2023).
Or, le dossier ne précise pas si les aires de stockage des matériaux et matériels de chantier se situent à une altitude hors d'atteinte d'une potentielle crue moyenne, pouvant entraîner certains désagréments.

Intégration architecturale et paysagère :
Le projet s'inscrit dans un site urbain de qualité, entouré de verdure, avec le parc de l'Arbre sec.
En outre, il est situé dans le périmètre de protection des monuments historiques (Château de Sparre, borne colonne sur la RN6).
Le jardin de l'Arbre sec est un site naturel classé à proximité immédiate de l'ouvrage, et la pile « Citrouille », bien que non protégée réglementairement, constitue également un monument patrimonial.
Pour ces raisons, l'avant-projet de reconstruction du barrage a été élaboré en tenant compte de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
Les dispositions suivantes ont été prévues :
- Le local technique sera conçu de manière à reprendre la morphologie de la pile « Citrouille », avec notamment une toiture en forme courbe, en restant dans l'esprit de l'Yonne.
- Les différents aménagements comprendront soit des parements en pierre de Bourgogne, soit des matériaux de teinte identique
- Le BGE sera plus discret que l'actuel barrage, dont la passerelle sera supprimée.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Ce nouveau projet changera la perception paysagère du barrage à son aval.
En effet, le déversoir restera à sec la plupart du temps, à cause de son exhaussement destiné à accéder à la pile « citrouille ».
Actuellement, la lame d'eau déversante offre un aspect scintillant qui sera remplacé par un barrage sec.
Cette vision ne sera pas perçue depuis la promenade de l'Arbre Sec, mais à partir de la « voie verte » qui surplombe le site.

Capacité technique et financière :

Durant l'exercice 2019, VNF a disposé de 600,9 M€ .
Les dépenses d'investissement ont représenté 173,8M€, dont 155,2 M€ pour les infrastructures.
La part des dépenses de fonctionnement s'est élevée à 376,4 M€ .

Le coût de l'opération de reconstruction du barrage est estimé à 5 140 000 € TTC dont 4,6 M€ TTC financés par l'Etat dans le cadre du plan de relance de l'économie.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Dans ces conditions, la capacité financière de VNF à engager ce chantier apparaît avérée.
Cependant, il faut noter que la notice technique (pièce n°7), indique au § 4.5 un coût total de l'opération estimé à 3,8 M€HT (base 2020), ce qui correspond à 4,6 M€TTC.
Il semble qu'il y ait une confusion dans les chiffres.

L'étude d'incidence :

L'étude d'incidence du projet comporte, en premier lieu, une description de l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé, et de son environnement.

En second lieu, une analyse des incidences a été menée en présentant les incidences potentielles, puis les mesures correctives proposées.

Les différents thèmes suivants ont été analysés :
- milieu physique
- milieu naturel
- milieu humain
- paysage et patrimoine
  ainsi que les mesures de suivi.

Principales incidences sur les thèmes étudiés :
Milieu physique :
Des mesures particulières seront prises pour éviter d'impacter la qualité de l'eau.
Le nouveau barrage permettra de réduire la vulnérabilité au changement climatique de la navigation.

Milieu naturel :
Le projet présente un impact temporaire et l'altération définitive de 130 m² de zones humides.
Une parcelle de peupleraie de 0,02 ha sera plantée en compensation rive gauche.

Pour ce qui concerne la faune piscicole, la création de la passe à poissons favorisera la continuité écologique des milieux aquatiques.

Milieu humain :
La phase chantier pourrait générer quelques nuisances aux riverains et au tourisme.
Cependant, le projet favorise la pérennité de la navigation et les activités touristiques associées.
On peut noter que, par sa conception et sa capacité à réagir rapidement, le nouveau barrage permet de réduire le risque de rupture des barrages de Pannecière et de Chaumeçon, en s'effaçant complètement.

Paysage et patrimoine :
Le projet préserve les co-visibilités avec les monuments historiques.
Le patrimoine archéologique risque d'être impacté par la découverte fortuite de vestiges pendant les travaux.

Mesures de suivi :
Les mesures de suivi ont été synthétisées dans un tableau, par cible, en phases de chantier et d'exploitation.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Toutes les incidences étudiées ont été synthétisées dans un tableau, par thème.
Les incidences ont été représentées selon 4 niveaux de couleur : gris(négligeable), jaune (faible), orange (moyen) et rouge (fort).
Il faut noter qu'aucune incidence forte (en rouge) n'a été relevée.
Le milieu physique recense 3 incidences moyennes (orange) en phase travaux, et des incidences faibles ou négligeables.
Le milieu naturel note 1 incidence moyenne en phase travaux, et des incidences faibles.
Le milieu humain ne relève que des incidences faibles et négligeables.
Sur le milieu physique, il ressort que le projet apportera des avantages en phase d'exploitation.

Compatibilité du projet avec les documents règlementaires :

Le projet de reconstruction du barrage d'Auxerre est compatible avec :

le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie en vigueur

- le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) Seine Normandie 2016/2021
- la Stratégie Locale de Geston des Risques d'Inondation (SLGRI) du Territoire à Risque Important d'Inondation (TRI) d'Auxerre.

Note complémentaire au dossier de demande d'autorisation environnementale

Par courrier du 16/11/2021, la Direction Départementale des Territoires (DDT) de l'Yonne a adressé certaines remarques au maître d'ouvrage, auxquelles il a répondu par lettre du 14/12/2021.
Cette lettre était accompagnée d'une note hydraulique qui apporte les conclusions suivantes :
- pour des crues d'occurrence 5 à 1000 ans, les remous du nouveau barrage généreraient un exhaussement de la ligne d'eau inférieure à 5 cm, localement, au droit des premiers enjeux.
  La superficie de la zone inondable ne serait pas modifiée.
- Pendant la phase travaux, le chantier devrait être protégé pour une crue décennale qui remonterait le plan d'eau à la cote 98,80 m NGF, par des batardeaux et big-bags adaptés.

II- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE :

A- DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Par décision n° E 21000114/21 du 31 décembre 2021, le Président du Tribunal Administratif de Dijon a désigné M. René MOREAU, en qualité de commissaire enquêteur pour la présente enquête publique, conformément à l'article R123-5 du code de l'Environnement .

B- DECISION DE PROCEDER A L'ENQUETE

A la suite de ma désignation en qualité de commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Dijon, j'ai pris contact avec le Bureau de l'Environnement de la Préfecture de l'Yonne qui gère le dossier.
Celui-ci m'a adressé un dossier papier du projet reçu le 5/01/2022.
Après étude du dossier, nous avons défini la période de l'enquête et les dates de mes permanences.
Un arrêté préfectoral n° PREF-SAPPIE-BE-2022-009 a été pris pas le Préfet de l'Yonne le 12 janvier 2022.

C- MESURES DE PUBLICITE

Un avis d'ouverture de l'enquête publique a été publié dans les journaux suivants  :
- 1ère insertion :
  - L'Yonne Républicaine du 22 janvier 2022
  - Terres de Bourgogne du 21 janvier 2022
- 2ème insertion :
  - L'Yonne Républicaine du 9 février 2022
  - Terres de Bourgogne du 11 février 2022
  De plus, l'information a été mise en ligne sur le site Internet des services de l'Etat, dans les mêmes délais, à l'adresse suivante :
  www.yonne.gouv.fr (politiques publiques/environnement/installations classées Loi sur l'eau/enquêtes publiques)
  conformément à l'article R 123-11 du code de l'environnement.

Par ailleurs, l'avis d'ouverture d'enquête a été affiché sur le tableau d'affichage de la commune, 15 jours avant l'ouverture et pendant toute la durée de l'enquête, dans les lieux suivants :
  - panneau d'affichage de la mairie d'AUXERRE
En outre, l'affichage du même avis a été réalisé en format A2, sur fond jaune, à proximité du lieu des travaux projetés et visibles depuis la voie publique, conformément à l'article R123-11 du code de l'environnement, aux endroits que j'ai pu constater lors de la visite des lieux et que le maître d'ouvrage a confirmé par photos. (annexe n° 3)
D- RENCONTRE AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE

J'ai rencontré, le 25 janvier 2022, à l'écluse du Batardeau à AUXERRE, Monsieur Nicolas JOLY, responsable du projet, accompagné de Monsieur DELABARRE, chef d'exploitation VNF AUXERRE .
Monsieur JOLY a présenté le projet de reconstruction du barrage du Batardeau et de création d'une passe à poissons.
Monsieur DELABARRE a commenté le fonctionnement du barrage à aiguilles actuel et des dispositions locales pour son exploitation.
Monsieur JOLY a fait remarquer que le futur barrage, bien que le déversoir soit légèrement exhaussé par rapport à l'existant, pour permettre l'accès par la rive gauche à la passe à poissons, n'aura pas d'impact sur le niveau inondable de quartiers de la ville.
Il a exposé une solution alternative en cours d'examen qui consisterait à accéder au déversoir par la rive droite plutôt que par la rive gauche pour les travaux de la phase 1.
Cette solution présenterait plusieurs avantages qui consisteraient, d'une part, à permettre le début de chantier avant la période de chômage du canal, et d'autre part, à faciliter le trafic des camions de chantier.
En effet, l'accès rive gauche exige de condamner le passage des bateaux dans l'écluse par l'édification d'un batardeau.
Dans la configuration initiale, l'apport de matériels et matériaux sur la rive gauche de l'Yonne nécessite de franchir le Pont Paul Bert vers la ville et de redescendre en se confrontant au trafic du Boulevard Vaulabelle qui est déjà relativement chargé.
L'accès rive droite serait desservi directement en matériaux en provenance de carrières, sans entrer dans la ville.
En plus de faciliter le trafic urbain, cette option apporterait moins de gêne aux riverains.
Néanmoins, un accord de la DDT doit être obtenu, compte-tenu de la modification de la configuration hydraulique de la rivière pendant cette phase de travaux.
Les représentants de VNF m'ont expliqué que l'installation de chantier prévue rive droite dans les 2 cas de figure, sur un terrain boisé de la ville, faisait l'objet de discussion avec les responsables communaux.
Ils m'ont fait remarquer que les mesures compensatoires du déboisement avaient déjà été réalisées par anticipation à VAUX.
La ville d'AUXERRE a également un projet de véloroute nécessitant des travaux sur la même Rue de l'île aux plaisirs qui doit être empruntée par les camions. Une harmonisation des 2 chantiers doit être réfléchie.
Nous avons évoqué les impacts sur les différents utilisateurs de la voie d'eau pour le tourisme fluvial, le canoë-kayak, la promenade, les loisirs, le paysage, l'environnement faunistique et floristique.
Monsieur JOLY m'a informé que lors des discussions avec le club de canoë-kayak situé à proximité, VNF a accepté d'aménager un site sécurisé de débarcadère sur l'île, à proximité du déversoir, et d'un accès de remise à l'eau en aval, ou vice-versa.
Monsieur DELABARRE a ajouté qu'une petite partie de l'ancien barrage à aiguilles serait reconstituée, près de l'écluse, à proximité de panneaux pédagogiques expliquant l'historique et le fonctionnement de cette installation, à titre de mémoire.
A l'issue de cette réunion, nous nous sommes rendus sur l'ensemble des lieux concernés par le projet.

E- VISITE DES LIEUX

Le même jour, le 25 janvier, nous avons procédé à la visite des lieux.
Nous nous sommes rendus sur les 2 rives de L'Yonne pour appréhender l'ensemble des ouvrages faisant l'objet du projet de reconstruction.
A cette occasion j'ai pu constater la qualité paysagère du site, voisin du Parc de l'Arbre sec.
J'ai également apprécié la qualité architecturale de la pile « citrouille » qui a inspiré les formes du futur local technique.
Nous avons remarqué que des enrochements récents avaient été mis en œuvre à la suite d'un glissement de la berge provoqué par des affouillements en pied du barrage à aiguilles.
Monsieur JOLY m'a indiqué que le nouveau barrage constitué de baudruches déversantes limiteront les tourbillons, puisque, contrairement à l'existant qui régule le débit en augmentant plus ou moins une brèche, les baudruches seront remontées ou abaissées pour laisser passer une lame d'eau homogène.
Nous avons constaté la mise en place des 4 panneaux d'affichage de l'avis de l'enquête publique à des endroits visibles du domaine public, tant des voies piétonnes que des voies routières.

F- CONCERTATION PREALABLE

Ce projet n'a pas fait l'objet de concertation.

G- MODALITES DE L'ENQUETE

Le projet de reconstruction du barrage du Batardeau et la création d'une passe à poissons est porté par l'Etablissement public Voies Navigables de France (VNF).
Le siège de l'enquête publique a été installé à la mairie d'AUXERRE dans laquelle ont eu lieu les permanences du commissaire enquêteur.
L'enquête, d'une durée de 31 jours, s'est déroulée du mercredi 9 février 2022 (09 h 00) au vendredi 11 mars 2022 inclus (17 h 00), aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie.

En outre, j'ai tenu 4 permanences :
- le mercredi 9 février 2022 de 9 h à 12 h
- le lundi 14 février 2022 de 14 h à 17 h
- le jeudi 3 février 2022 de 14 h à 17 h
- le vendredi 11 mars 2022 de 14 h à 17 h
  pour recevoir les observations du public sur un registre ouvert à cet effet.

Par ailleurs les observations ont pu être également adressées :
    - sur un registre dématérialisé à l'adresse suivante :
      https://www.registre-dematerialise.fr/2884
    - par voie électronique, à l'adresse e-mail associée au registre dématérialisé suivante : enquete-publique-2884@registre-dematerialise.fr
    - par courrier, au commissaire enquêteur, à la mairie d'Auxerre, siège de l'enquête
Le dossier complet de demande d'autorisation environnementale a pu être consulté sur le site internet des services de l'Etat dans l'Yonne à l'adresse suivante : www.yonne.gouv.fr(politiques publiques/environnement/installations classées Loi sur l'eau), ainsi que sur le site du registre dématérialisé.
Il pouvait également être consulté du 9 février 2022 au 11 mars 2022 sur le poste informatique mis à disposition du public à la préfecture de l'Yonne (bureau de l'environnement) de 9h à 12h et de 14h à 16h30, sur rendez-vous en téléphonant au 03 86 72 78 18 ou 03 86 72 79 89.

Des modalités particulières ont été mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19.
H- CLIMAT DE L'ENQUETE

L'accueil par la mairie a été cordial.
La salle mise à ma disposition pour les permanences a répondu à mes besoins, en rendant toute confidentialité possible.
Elle était toutefois située au 1er étage, avec un accès par ascenseur de dimensions relativement réduites qui n'aurait peut-être pas permis d'accueillir une personne à mobilité réduite.
Il avait été convenu que si le cas se présentait, une petite salle serait provisoirement mise à disposition au rez de chaussée, pour recevoir cette personne.

Néanmoins, plusieurs incidents ont eu lieu au cours et en dehors de mes permanences.
Je n'ai rencontré aucune personne pendant mes 2 premières permanences les 8 et 14 février 2022 .
Lors de la 3ème, j'ai découvert sur la porte de la mairie une affiche indiquant qu'exceptionnellement l'accueil était fermé, ce jour-là, le 3 mars 2022.
Je suis entré en même temps qu'un personnel communal et on m'a affirmé qu'il y aurait une surveillance à l'entrée pour permettre d'accéder jusqu'à moi. J'ai effectivement reçu un visiteur à cette occasion.
Et le 10 mars, quelqu'un m'a signalé qu'il avait voulu prendre connaissance du dossier en mairie le 9 mars (hors permanence), mais qu'à l'accueil, personne n'était informé de la présence de l'enquête.
Après avoir insisté, il a demandé à consulter le dossier, mais cela lui a été refusé. Il m'a confié s'être exprimé sur le registre dématérialisé.
J'en ai informé la Préfecture, le Tribunal administratif, le Maître d'ouvrage, et la Mairie d'AUXERRE.
Pour la dernière permanence, le 11 mars 2022, la salle des commissions de l'hôtel de ville a été mise à ma disposition, en remplacement de celle de la mairie annexe qui était une nouvelle fois fermée.
Un fléchage adapté avait été mis en place pour en informer le public.
Le public a respecté les « mesures barrières  anti-Covid» instaurées pour l'enquête, avec, notamment le port de masque.
Il disposait de liquide hydro-alcoolique dans la salle de permanence.

I- CLOTURE DE L'ENQUETE

A la fin de la permanence du vendredi 11 mars 2022 , à 17h, j'ai procédé à la clôture du registre d'enquête sous forme papier.
Le registre dématérialisé a été clos automatiquement à la même heure.

J'ai constaté que le registre papier comportait 2 observations accompagnées de courriers.
Ces observations ont été introduites sur le registre dématérialisé pour permettre une analyse globale, sous le terme « Observations n°25 et 26 (courrier) ».

J'ai emporté le registre avec les observations, pour les joindre à mon rapport et mes conclusions.

J- PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS

Le 16 mars 2022 à 15h00, j'ai rencontré Monsieur Nicolas JOLY, chef de projet, représentant du maître d'ouvrage VNF, pour lui remettre le procès-verbal de synthèse des observations recueillies lors de l' enquête publique, conformément à l'article R123-18 du code de l'environnement (annexe n°1).
J'ai établi ce procès-verbal en 2 exemplaires, pour en remettre un au maître d'ouvrage, et en annexer une copie à mon rapport.
A l'issue de la réunion, j'ai invité Monsieur Nicolas JOLY, à produire un mémoire en réponse, sur chacune des observations émises par le public et par moi-même, dans les meilleurs délais, et au plus tard le 31 mars 2022.

K- MEMOIRE EN REPONSE

Par mail du 30 mars 2022, le responsable du projet m'a adressé un mémoire en réponse à chacune de mes questions (annexe n°2).
Ces réponses sont examinées et commentées par mes soins au chapitre III ci-dessous, intitulé « Analyse des observations ».

III- ANALYSE DES OBSERVATIONS

Durant l'enquête, j'ai rencontré une personne qui m'a remis un courrier que j'ai annexé au registre.
Un autre courrier, destiné au maire d'AUXERRE, m'a été transmis par la mairie être pour annexé au même registre d'enquête.

Un registre dématérialisé a été mis en place durant toute la durée de l'enquête publique.
Sur ce registre, un tableau de bord permet de visualiser le nombre de consultations des documents du dossier par le public, le nombre d'observations et leur contenu, ainsi que les documents consultés.
Celui-ci fait ressortir 30 Observations, 996 Visiteurs, et 373 Consultations .
Ce qui signifie :
- que 30 observations ont été formulées sur le registre ;
- que 996 visites ont été réalisées pendant la durée de l'enquête, sachant qu'un même visiteur ayant consulté le dossier plusieurs fois dans une même journée, n'est comptabilisé qu'une seule fois ;
  Par contre, une personne l'ayant consulté en plusieurs jours, est comptée autant de fois que de jours de consultations.
- et que 373 consultations des divers documents constituant le dossier, ont été relevées au total .

On remarque que parmi ces consultations, toutes les pièces du dossier ont été examinées.

Cette fréquentation me semble moyenne pour le présent projet.

On constate que 11 personnes se déclarent favorables au projet, sachant que la plupart souhaite une amélioration du projet, que 16 sont défavorables, et que 15 proposent des solutions alternatives.
La majorité des avis exprimés proviennent de membres du club de canoë-kayak Auxerrois (OCKA), de pratiquants de kayak indépendants, ou d'utilisateurs de l'eau à proximité du barrage (baigneurs, professionnels de location nautique et d'exploitation d'énergie).
Les remarques portent sur :
- l'impact du trafic de camions sur la vie locale ;
- des interrogations pour les pratiquants de canoë-kayak ;
- l'impact du projet sur la production hydroélectrique ;
- l'insécurité ressentie à proximité du barrage ;
- la méthode de choix de la solution retenue pour le barrage ;
- la qualité du site ;
- la participation du public.

L'analyse des observations, propositions ou contre-propositions sont reportées par thèmes ci-dessous.
Tous les thèmes identiques évoqués par le public sont repérés par un n° d'observation, mais seulement quelques phrases, non exhaustives, sont reprises à titre d'illustration, pour bien appréhender le sens des remarques.

A) ANALYSE DES OBSERVATIONS DU REGISTRE DE LA MAIRIE D'AUXERRE :

    Observation n° 1 (lettre n°1) de M. Pascal GOUARD, Président du club de canoë-kayak Axerrois (OCKA), le 3 mars 2022 :
1. Il a remis un courrier, dans lequel il expose la qualité du Parc de l'Arbre Sec et l'importance du club qu'il préside, 2ème club de France.
  Il fait remarquer la très grande dangerosité de la technique du barrage en baudruches gonflées à l'eau, et propose de remplacer la passe à poissons prévue au projet par une passe mixte permettant aussi la descente en kayak.
  Il souhaite également la réalisation d'un dispositif de débarquement et embarquement sur l'île du Batardeau.

Réponse du maitre d’ouvrage :
Au regard des points d’attention soulevés par M. GOUARD, les précisions suivantes peuvent être apportées :
1.	Le projet n’aura pas d’incidence sur la tenue de la ligne d’eau du plan d’eau de l’Arbre Sec, et ne perturbera pas les pratiques de l’OCKA par rapport à la situation actuelle. Par ailleurs, la rehausse du seuil fixe sera sans préjudice sur la pratique du canoë-kayak.
2.	Les dispositifs de signalisation et de sécurisation du site seront renforcés, comme présenté dans les réponses aux thématiques répertoriées ci-après.
3 et 4. Concernant le franchissement de la zone, comme présenté au club de l’OCKA par courrier en date du 8 mars 2021, un dispositif d’embarcadère / débarcadère est prévu sur l’île aux plaisirs en vue de permettre un franchissement sécurisé du site. Les éléments de réponse concernant la passe à canoë sont également présentés ci-après.
Commentaire du commissaire enquêteur :
La réponse du maître d'ouvrage est satisfaisante sur les points évoqués, mais n'aborde pas, à ce stade, une passe destinée aux kayaks.

    Observation n° 2 (lettre n° 2) de Madame Claire GODIN, transmise par la mairie d'auxerre le 3 mars 2022 :
1. Pratiquant le kayak au sein de l'OCKA, elle fait part de son inquiétude face au danger mortel que présente un barrage de type Baudruches Gonflables à l'Eau (BGE).
  Elle informe que le Parc de l'Arbre sec, situé directement en amont de l'ouvrage, est un lieu très fréquenté pour les loisirs nautiques, et particulièrement par des jeunes.
  Elle fait remarquer la forte notoriété du club de kayak et souhaite qu'un projet adapté à la pratique de ce sport, soit l'opportunité de développer les activités nautiques locales.
  Elle n'est pas défavorable à la reconstruction du barrage, mais propose un barrage en toit permettant le passage des kayaks.
  Sa lettre est accompagnée d'une documentation relative aux activités de nautisme sur ce site, et d'une notice expliquant les fonctionnalités d'une vanne-toit.
  Ces observations 1 et 2 ont été introduites sur le registre dématérialisé pour permettre une analyse globale, sous le terme « Observations n°25 et 26 (courrier) ».
  Réponse du maitre d’ouvrage :
  En réponse au courrier adressé par Mme Godin, les précisions suivantes peuvent être apportées.
  Les études ont été conduites de manière à concilier au mieux les différents enjeux locaux pour réaliser le projet de modernisation du barrage de Batardeau, et notamment la problématique de sécurité vis-à-vis des usagers. Sur ce point, suite aux différentes remarques émises lors de l’enquête publique, les dispositifs de signalisation prévus (panneaux de navigation et de panneaux grand public) seront renforcés de manière à ce que la présence du barrage en rive droite ne puisse être ignorée par les pratiquants de sports nautiques ou les bateaux. Pour sécuriser l’ouvrage en cas d’approche accidentelle ou volontaire, ces dispositifs de signalisation seront complétés par un système de câble flottant à la surface de la rivière, aménagé en amont du barrage, afin d’empêcher les pratiquants de sports nautiques d’approcher du barrage mobile qui, quelle que soit la technique de bouchure est un ouvrage pouvant présenter un danger.
  Concernant les risques de chutes à l’eau, la berge en rive droite ne sera pas accessible au droit du barrage, car le local technique et une clôture y seront installés et empêcheront l’accès à la zone de remous.
  Concernant l’accès à la zone aval du barrage depuis l’île aux plaisirs, l’accès au déversoir fixe sera sécurisé (installation de clôtures fermées et de caméra de surveillance).
  L’objectif principal du projet est de moderniser et fiabiliser la gestion du barrage, tout en réduisant les risques d’intervention pour les personnels de VNF et en garantissant la sécurité des usagers de l’Yonne. Le retour d’expérience de VNF sur les technologies récentes de barrages a conduit à choisir le barrage gonflable à l’eau, déjà aménagé depuis plusieurs années sur l’Aisne, la Meuse, et le barrage de Vaux récemment. Dans le cadre de la modernisation et de la reconstruction de ses ouvrages, VNF privilégie une certaine standardisation des techniques mises en œuvre pour des raisons de maintenance, de fiabilité dans la durée et de difficultés de réparation.
  Commentaire du commissaire enquêteur :
  Les mesures renforcées prévues pour assurer la sécurité des personnes pratiquant des loisirs nautiques à proximité du barrage me semblent répondre aux risques présents.

B) ANALYSE DES OBSERVATIONS DU REGISTRE DEMATERIALISE :

LES THEMES IDENTIFIES :

    Thème « Trafic de camions »
    Observation n° 1 :

Exprime une crainte face à l'augmentation du nombre de camions, de la perturbation du trafic local et de l'augmentation du niveau de bruit.

«je m'inquiète du bruit supplémentaire qui va être généré par l'apport d'un flot de camions dans le trafic actuel déjà très chargé à certaines heures. »

Réponse du maître d’ouvrage :
Les circulations de camions se dérouleront principalement pendant les deux premières phases de chantier pour l’approvisionnement en matériaux. Ces circulations se concentreront sur la section de la rue de l’Île aux plaisirs située entre la zone d’installation de chantier prévue en rive droite de l’Yonne et le barrage (distant d’environ 300 m).
Pour réduire ces nuisances, les travaux de 1ère phase pourraient s’opérer depuis la rive droite, pour tout ou partie suivant l’hydrologie. Cela permettrait de réduire sensiblement la circulation d’engins de travaux sur le pont Paul Bert. Si cette disposition recueille un avis favorable de la part des services de la DDT, VNF privilégiera ce phasage de travaux.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Il serait nécessaire de favoriser l'intervention par la rive droite pour la réalisation de la 1ère tranche de travaux.
Cette option permettrait d'éviter de perturber le trafic relativement chargé au bas du boulevard Vaulabelle et du Pont Paul Bert.

        Thème « Franchissement »
    Observations n° 2 - 7 - 13 - 14 – 17 -18 – 25 – 26 -29 :
Demandent un aménagement pour franchissement par les kayaks en proposant une solution de passe mixte poissons/kayaks.

« prévoir aussi un aménagement pour donc les kayakistes pour passer ce déversoirs »
«passe à poissons prévue peut être remplacée par une passe mixte passe à kayaks et passe à poissons »
« C’est une bonne idée la passe à poissons, mais est ce qu’il ne pourrait pas y avoir aussi une passe à humains ? »
« cela serait un plus et une super idée, pour la ville d'avoir un site mixte passe à poisson est site à kayak »

Réponse du maître d’ouvrage :
La passe à poisson prévue au projet est un dispositif mis en place pour répondre aux obligations réglementaires fixées par le code de l’environnement, qui impose à tout propriétaire d’ouvrage la réalisation d’aménagement permettant le libre franchissement des poissons sur les cours d’eau à enjeu environnemental fort. Le projet et l’implantation de la future passe à poisson ont été conçus, en lien avec les services de la DDT et de l’Office Français de la Biodiversité, de manière à assurer un fonctionnement optimal de l’ensemble hydraulique. L’aménagement d’une passe à canoë sur le site du Batardeau apparaît incompatible avec la passe à poisson. En effet, une passe mixte impliquerait une sortie aval des canoë-kayak à proximité immédiate de la chute aval du barrage, en contradiction avec les mesures et les enjeux de sécurité des usagers. D’autre part, les passes mixtes peuvent être adaptées seulement pour le franchissement de certaines espèces piscicoles, telles que la truite. Dans le cas présent, l’ouvrage à réaliser doit être multi-espèces et n’est pas compatible avec un fonctionnement mixte. L’autre solution consistant à aménager une passe à canoë dissociée de la passe à poisson et installée plus en aval sur le déversoir fixe, remettrait en cause l’attractivité de la passe à poisson et rendrait le dispositif inopérant.
Les récents aménagements de passe à poisson sur les ouvrages gérés par VNF (barrage de Vaux, barrage de Vermenton), mettent en évidence la difficulté de rendre un tel ouvrage fonctionnel, et l’existence d’un remous proche mais dissocié de la passe à poisson diminue de fait l’attractivité piscicole de l’ouvrage.
Dans l’optique de permettre le franchissement du barrage, l’aménagement d’embarcadère / débarcadère en amont et en aval du barrage, sur l’île aux plaisirs constitue un dispositif sécuritaire pour le passage du site. Ces dispositions ont été présentées auprès des représentants de l’OCKA et de la fédération de canoë-kayak. Il s’agit des dispositions usuelles mises en place par VNF sur les rivières ouvertes à la circulation et au transport fluvial.
Commentaire du commissaire enquêteur :
L’aménagement d’embarcadère / débarcadère en amont et en aval du barrage, sur l’île aux plaisirs, est un dispositif indispensable à proximité d'un club de canoë-kayak qui se trouverait devant un obstacle infranchissable, en son absence,.
Néanmoins, les pratiquants de ce sport ont pu bénéficier d'un usage de franchissement du barrage par la brèche formée par le retrait d'aiguilles, dans la configuration actuelle, qui ne semble pas présenter plus de risque que de parcourir un « rapide »naturel d'une rivière.
Par conséquent, il m'apparaît que le projet présenté omet la prise en compte de cet usage.

Pour ce qui concerne la passe à poissons, il ressort qu'une passe mixte serait incompatible avec les espèces piscicoles présentes dans l'Yonne.
Par contre, les motifs rejetant l'option de passe dissociée ne me convainquent pas.
Lors de discussions avec le représentant de VNF, au sujet du choix d'implantation de la passe à poissons pendant l'élaboration du projet, il m'avait été répondu que la passe à poisson côté rive gauche avait été rejetée en raison d'un manque d'attractivité du dispositif, à cet endroit, plus en aval.
Donc, si ce site n'attire pas le poisson, il ne devrait pas perturber le fonctionnement de la passe à poissons implantée rive droite, à côté de la pile « citrouille ».
Il me semble que l'installation d'une passe spécifique pour le passage des canoës-kayaks soit tout à fait acceptable côté rive gauche du barrage.
En outre, s'agissant d'un projet de reconstruction du barrage, avec l'implantation d'un nouveau barrage mobile à baudruches gonflables, d'une passe à poissons, et la surélévation du seuil fixe, le maître d'ouvrage a la possibilité d'agir sur tous les paramètres hydrauliques permettant d'obtenir les débits et niveaux d'eau nécessaires au bon fonctionnement de la voie fluviale.

        Thème « Aménagement en eaux-vives »
        Observations n° 3 – 4 :

Proposent un aménagement pour kayaks en eaux-vives afin de ne pas bloquer l'essor du club.

« l'OCKA, 2eme club de Kayak de France »
« importante section Eaux Vives et Kayak Polo qui utilisait l'ancien barrage à aiguilles pour la formation de ces adhérents. »
« c'est l'opportunité de créer une veine d'eau qui permettrait aux kayakistes de s'initier à la navigation en eau vive en toute sécurité. »
1. Réponse du maître d’ouvrage :
  L’objectif principal du projet est de moderniser et fiabiliser le barrage pour garantir le maintien du plan d’eau du bief amont en toute circonstance et de manière sûre. Le barrage vise ainsi à assurer les niveaux de service nécessaires à la circulation et au transport fluvial, ce qui contribue également à la pratique du kayak sur le plan d’eau de l’Arbre Sec. Pour y parvenir, les hauteurs d’eau du bief doivent être stables et régulées sans à-coups hydrauliques. Cela n’apparaît donc pas compatible avec l’aménagement d’une veine d’eau ou d’un site en eaux-vives.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Ce thème rejoint le thème traité précédemment.

        Thème «Production d'hydroélectricité »
        Observations n°5 ( avec document associé) :

Crainte sur le volume d'eau nécessaire à la production d'hydroélectricité.

« veiller à ne laisser passer dans la passe à poissons que le volume d’eau strictement nécessaire à son fonctionnement, tout en vérifiant sa bonne attractivité aval (donc son bon fonctionnement) lorsque la centrale hydroélectrique turbinera 12m3/s »

Réponse du maître d’ouvrage :
VNF est entré en contact en 2020 avec le propriétaire de la Maison du Vélo pour évoquer le projet de remise en service de la production d’hydroélectricité mentionné dans l’observation n°5. Le projet du barrage de Batardeau intègre les éléments évoqués : les débits transitant par la passe à poisson varient de 1 à 1,38 m³/s selon le niveau amont de l’Yonne. En situation normale, le débit y transitant est de 1,2 m³/s.
De manière générale, les débits nécessaires pour le futur site seront d’environ 7 m³/s (fonctionnement de la passe à poisson, écoulement sur les passes mobiles, et alimentation de l’écluse). Cette valeur apparaît relativement modérée au regard du débit moyen annuel (module interannuel) de l’Yonne égal à 40 m³/s, ce qui préserve le potentiel hydroélectrique du site. En tout état de cause, la remise en service de la centrale hydroélectrique nécessitera la poursuite des échanges conduits avec VNF et les services de la DDT.
Le fonctionnement de la centrale hydroélectrique devra par ailleurs être en conformité avec l’article L.214-18 du code de l’environnement qui impose à tout ouvrage transversal dans le lit mineur d’un cours d’eau (seuils et barrages) de laisser dans le cours d’eau à l’aval, un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes. Ce débit est fixé pour mémoire par les services de la DDT et a été évalué à 7 m³/s.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je n'ai rien à ajouter.

        Thème « Essor du club de kayaks »
        Observations n° 2 - 3 – 4 - 7 – 10 – 11 - 19 - 20 – 21 – 23 -25 - 26 - 29 – 30 (avec document associé):

 Informent que l'OCKA , situé à proximité du barrage, est le 2eme club de Kayak de France, et qu'il serait judicieux d'aménager le site en prenant cette activité en compte.

        « à proximité de ce club et de le bloquer dans son essor »
        « depuis plus d'un siècle le lieu privilégié pour la pratique des sports nautiques »
« serait pas plus judicieux de faire une rénovation qui soit utile à tous et pouvez vous vous rapprocher du club de kayak 2nd club de France. »
« L'Olympique Canoé Kayak Auxerrois (OCKA), classé deuxième club au niveau national, y accueil des amateurs et compétiteurs de tout niveau (France et Mondial) »
« Ajouter un danger mortel de navigation à Auxerre reviendrait à condamner le Club qui fait pourtant la fierté de sa ville. »
«son terrain de jeu réduit et beaucoup moins attractif pour le club »

Réponse du maître d’ouvrage :
VNF s’est, à plusieurs reprises, rapproché de l'OCKA et de la fédération française de canoë-kayak lors des phases d’études pour intégrer au mieux, au projet, les spécificités de ces activités en conciliant également les autres enjeux (sécurité et fonctionnalité du barrage, préservation de l’environnement, intégration paysagère, etc.).
Le projet prévoit l’aménagement d’embarcadère / débarcadère en amont et en aval du barrage, sur l’île aux plaisirs, pour permettre un passage sécurisé du site. Ces dispositions ont été partagées début 2021 avec les représentants de l’OCKA et de la fédération de canoë-kayak. Il s’agit des dispositions usuelles mises en place par VNF sur les rivières ouvertes à la circulation et au transport fluvial comme cela est le cas par exemple sur l’Aisne et la Meuse, où la technologie des barrages gonflables a été mise en place. Il apparaît que ces dispositions permettent une pratique sécurisée du canoë-kayak le long de ces itinéraires. Par ailleurs, la rehausse du seuil fixe sera sans préjudice sur la pratique du canoë-kayak puisque la stabilité du plan d’eau sera assurée par la technique retenue.
Les échanges entre VNF et les représentants des sports nautiques se poursuivront afin qu’ils soient étroitement associés à l’implantation, voire l’adaptation, des dispositifs de franchissement, de la signalisation ainsi que du système destiné à empêcher les canoës-kayaks d’approcher du barrage mobile.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Cette réponse rejoint à nouveau le thème de franchissement du barrage.
Je note cependant une volonté de concertation avec le club de canoë-kayak qui ne peut être que bénéfique pour la mise en œuvre des différents dispositifs.

        Thème « Sécurité »
Observations n° 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 (avec document associé L'Yonne Républicaine du 12/08/20) - 9 - 10 - 11 (avec documents associés photos) - 12 – 13 - 14 - 15 -16 -17 -18 – 19 - 20 - 21 -22 – 23 – 24 - 25 – 26 (avec documents associés) – 27 – 29 – 30 ( avec document associé) :

Jugent le BGE très dangereux.

«nouveau barrage mortellement dangereux à proximité de ce club »
« risquent de se trouver bloqués dans le rappel (piège mortel) »
« 'il crée un mouvement d'eau (effet rappel) possiblement mortel »
« De nombreux jeunes se baignent à proximité du parc de l'Arbre Sec ...et tombent accidentellement à l'eau »
« Je loue des paddles en été avec ma famille au batardeau et je ne voudrais pas que mes enfants ou mon chien se noient accidentellement aussi proche de la zone de location »
« cependant une infrastructure sécurisée sans risque mortel doit être impérative »
« mettre un dispositif de signalisation en amont de la “baudruche” pour prévenir du danger »
«s'avère un danger pour les baigneurs et les kayakistes. »
«certains pratiquants dessalent régulièrement et involontairement »
« Pourriez vous assurer un barrage 100% sécurisé pour les enfants? Notamment quand un enfant tombe à l'eau et qu'il est emporté par le courant en dessous du club. »
« mettre un dispositif de signalisation en amont de la “baudruche” pour prévenir du danger
mettre un dispositif (lequel ?) en amont pour bloquer les éventuels bateaux en perdition (moteur hs …) »
« Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des jeunes se baigner lors des épisodes de fortes chaleurs, même si cela est interdit. »
« Il faudra mettre de hauts grillages pour empêcher l'accès, mais ils seront très certainement détériorés, »
« Les mouvements d'eaux, produits immédiatement derrière ces baudruches, entraîne tout vers le fond. »
« Les très vives préoccupations exprimées par l'OCKA doivent être entendues:s'approcher du barrage « gonflable », volontairement ou involontairement, en canoë ou à la nage, pourrait constituer un risque majeur. »
Réponse du maître d’ouvrage :
Les dispositions prises en faveur des pratiquants des sports nautiques sont analogues à celles mises en place par VNF sur les rivières ouvertes à la circulation et au transport fluvial. On peut citer l’exemple de l’Aisne et de la Meuse où la technologie des barrages gonflables a été mise en place ces dernières années. Il apparaît que ces dispositions permettent une pratique sécurisée du canoë-kayak le long de ces itinéraires.
Au regard des observations formulées lors de l’enquête publique, les dispositifs de signalisation prévus (panneaux de navigation, conformément à l’article R.4242-4 du RGPN qui prévoit l’élaboration d’un plan de signalisation pour les ouvrages modifiés et nécessitant désormais une signalétique adaptée aux enjeux de sécurité locaux, et panneaux grand public) seront aménagés et renforcés de manière à ce que la présence du barrage en rive droite ne puisse être ignorée par les pratiquants de sports nautiques ou les bateaux. Ce dispositif sera complété par un système de câble flottant à la surface de la rivière, aménagé en amont du barrage afin d’empêcher les pratiquants de sports nautique d’approcher du barrage mobile. Les acteurs des sports nautiques seront étroitement associés dans la définition et la mise en œuvre de ces dispositifs.
Concernant les risques de chutes à l’eau, la berge en rive droite ne sera pas accessible au droit du barrage, car le local technique et une clôture y seront installés et empêcheront l’accès à la zone de remous.
Concernant l’accès à la zone aval du barrage depuis l’île aux plaisirs, l’accès au déversoir fixe sera sécurisé (présence de clôtures fermées et de caméra de surveillance).

Commentaire du commissaire enquêteur :
Les dispositifs de sécurité décrits ci-dessus semblent satisfaisants, d'autant plus qu'ils seront élaborés et mis au point en collaboration avec l'OCKA, sachant qu'il existe toujours un risque résiduel.

        Thème « Qualité du site »
        Observations n° 4 – 7 – 8 – 16 - 22 -24 – 25 - 26 – 27 :
Remarquent qu'une veine d'eau ajouterait, outre un agrément de pratique du kayak, une qualité paysagère.

« Cette veine d'eau serait idéalement située à proximité du club de kayak et renforcerait l'attractivité de ce beau site qu'est l'Arbre sec, lieu de détente pour tous. »
« Le plan d’eau dit de l’Arbre Sec à Auxerre est depuis plus d’un siècle le lieu privilégié de la
pratique des sports nautiques »

Réponse du maître d’ouvrage :
L’objectif principal du projet est de moderniser et fiabiliser le barrage pour garantir le maintien du plan d’eau du bief amont en toute circonstance et de manière sûre. Le barrage vise ainsi à assurer les niveaux de service nécessaires à la circulation et au transport fluvial, ce qui contribue également à la pratique du kayak sur le plan d’eau de l’Arbre Sec. Pour y parvenir, les hauteurs d’eau du bief doivent être stables et régulées sans à-coups hydrauliques. Cela n’apparaît pas compatible avec l’aménagement d’une veine d’eau ou d’un site en eaux-vives qui nécessiterait des aménagements indépendants du barrage lui-même.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Il est tout de même regrettable que le projet transforme le déversoir, en aménageant un accès à la passe à poissons par une surélévation du seuil, en barrage sec, sans lame déversante qui fait le charme du lieu.

        Thème « Choix du type de barrage»
        Observations n° 2 - 3 – 4 – 5 - 6 – 7 – 8 -9 - 10 - 11 – 12 – 13 - 14 - 16 – 17 - 18 – 19 - 21 – 23 – 24 – 25 – 26 - 27 – 29  :

La plupart des observations proposent un autre choix de conception du barrage, plus sécurisant.

« Il existe d'autres système de barrage automatisés, plus sécurisant pour les personne »
«Alors que d'autres solutions existent tel les barrages toit. »
«'un barrage tel que celui qui a été installé à Vaux ne me semble pas envisageable sur le site du Batardeau »
«La solution technique retenue pour la rénovation du barrage installation d'un baudruche présente à son aval immédiat un danger mortel, un mouvement d'eau appelé RAPPEL. »
«Une infrastructure adaptée aux pratiques aquatiques, comme une vanne toit, devrait être envisagée à cet endroit »
« serait pas plus judicieux de faire une rénovation qui soit utile à tous »
« Je vous demande donc de bien examiner ce projet de barrage en tenant compte des usagers de l'Yonne. »
« Installer ce type de barrage en face en ce lieu serait une aberration; »
« super idée, pour la ville d'avoir un site mixte passe à poisson est site à kayak. »
«C'est une grave erreur de jugement pour un investissement aussi important et avec une emprise environnementale pour plusieurs dizaines d'années »
« sa matière pose peut être question pour sa dégradation en micro particules durant de nombreuses années. »

Réponse du maître d’ouvrage :
L’aménagement projeté vise notamment à mettre en sécurité le barrage afin de réduire les risques d’intervention pour les personnels de VNF, tout en garantissant la sécurité des usagers de l’Yonne.
Le système de vanne-toit ne répond pas aux besoins de VNF. Les barrages vanne-toit sont peu répandus, leur dangerosité n’est pas moindre que celle de tout type de barrage et le faible retour d’expérience sur cette technologie a conduit à ne pas se tourner vers ce type d’ouvrage pour des raisons de maintenance, de fiabilité et de difficultés de réparation.
VNF s’inscrit dans une démarche d’homogénéisation de ses infrastructures afin de faciliter leur exploitation et leur maintenance, et s’est ainsi tourné vers des choix plus classiques tels que les barrages à clapets métalliques ou les barrages BGE. Parmi ces possibilités, il est apparu lors des études de conception que le barrage BGE apportait la meilleure réponse technique aux enjeux multiples du site : meilleure insertion paysagère évitant de dénaturer le site de l’île aux plaisirs, fonctionnement de la passe à poisson, facilité d’exploitation, sécurité des personnels et naturellement sécurité des usagers. Ce type de barrage a été implanté en 2019 sur le barrage de Vaux à 10 km en amont d’Auxerre.
Les barrages BGE présentent les mêmes niveaux de sécurité que les autres types de barrages au regard du retour d’expérience de VNF. On peut citer l’exemple de l’Aisne et de la Meuse où la technologie des barrages gonflables a été mise en place ces dernières années tout en permettant une pratique sécurisée du canoë-kayak le long de ces itinéraires.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je ne conteste pas l'option retenue pour ce type de barrage, pour des raisons techniques et de gestion.

        Thème « Participation du public»
        Observations n° 7 – 10 - 11 - 15 – 19 – 21 -28  :

Quelques personnes s'interrogent sur la participation du public pour l'élaboration du projet et souhaiteraient notamment que les responsables de l'OCKA soient associés au projet.

« Ce chantier a t'il été ouvert au débat pour écouter les kayakistes, qui utilisent l'Yonne au quotidien pour les entraînements de tout public »
« Il faut absolument revoir ce projet, l'adapter et SAVOIR écouter tous les usagers de la rivière, »
« c'est la demande du club que je représente l'OCKA »
« Je vous demande donc de bien examiner ce projet de barrage en tenant compte des usagers de l'Yonne. »
« rénover un barrage c'est bien mais en osmose avec les pratiques sportives effectuées au alentours c'est mieux.... »
« pouvez vous vous rapprocher du club de kayak 2nd club de France. »
« lors de ma demande de rencontrer le commissaire enquêteur et de pouvoir consulter le dossier: réponse il n'y a personne aujourd'hui et le dossier ne m'a pas été présenté, »

Réponse du maître d’ouvrage :
VNF s’est, à plusieurs reprises, rapproché de l'OCKA et de la fédération française de canoë-kayak lors des phases d’études pour intégrer au mieux, au projet, les spécificités de ces activités en tenant également compte des autres enjeux (sécurité et fonctionnalité du barrage, préservation de l’environnement, intégration paysagère, etc.).
Des échanges se sont ainsi tenus avec le club de l’OCKA en janvier 2021. Cette visite a donné lieu à la rédaction d’un courrier de VNF en mars 2021 pour préciser les suites qui pouvaient être mises en œuvre pour le projet.
Cette association s’est poursuivie en décembre dernier par le recueil des préconisations de l’OCKA concernant les aménagements d’embarcadère / débarcadère de l’île aux plaisirs. Les recommandations formulées ont été intégrées au projet.
Les échanges avec les représentants des sports nautiques se poursuivront naturellement afin qu’ils soient étroitement associés à l’implantation, voire l’adaptation, des dispositifs de franchissement, de la signalisation ainsi que du système destiné à empêcher les canoës-kayaks d’approcher du barrage mobile.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Ces conditions de participation des différents publics concernés semblent répondre aux diverses interrogations exprimées dans les observations, et plus particulièrement au club de l'OCKA.

C) INTERROGATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :

1 – Les critères de choix des solutions retenues pour la conception du barrage ne sont pas présentés dans le dossier.
        Quelles sont les estimations des autres solutions et les comparaisons des critères ?

Réponse du maître d’ouvrage :
Plusieurs solutions ont été envisagées pour le remplacement du barrage existant, telles que le barrage BGE ou le barrage à clapets métalliques. Afin d’objectiver le choix de la solution à retenir, une analyse multi-critères a été réalisée, reposant sur des familles de thématiques à évaluer pour chaque solution. Huit familles ont été proposées (impact sur le fonctionnement hydraulique de l’ouvrage, exploitation, maintenance et entretien, critères environnementaux, pérennité des aménagements, méthodologique de réalisation, contraintes foncières et architecturales, coûts).
En comparaison avec les autres systèmes proposés, le barrage BGE présente le plus faible coût d’équipement et de maintenance à performances équivalentes, et un impact paysager faible. Il s’agit par ailleurs de la solution retenue pour le barrage de Vaux, ce qui apporte une homogénéisation des méthodes d’exploitation dans le secteur.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Ces précisions me satisfont.

2 - Le coût de l'opération de reconstruction du barrage est estimé à 5 140 000 € TTC dont 4,6 M€ TTC financés par l'Etat dans le cadre du plan de relance de l'économie.
Il faut noter que la notice technique (pièce n°7), indique au § 4.5 un coût total de l'opération estimé à 3,8 M€HT (base 2020), ce qui correspond à 4,6 M€TTC.
Il semble qu'il y ait une confusion dans les chiffres.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le coût présenté au paragraphe 4.5 de la pièce n°7 (3,8 M€ HT soit 4,6 M€ TTC) correspond au coût des travaux. Le montant de 5 140 000 € TTC correspond au montant total de l’opération qui intègre les coûts d’études et les frais divers.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Cette explication permet de rendre une cohérence dans les différentes pièces constituant le dossier du projet de reconstruction du barrage.

3 - L'exhaussement du seuil supprimera l'écoulement permanent d'une lame d'eau sur le déversoir.
On pourrait craindre ainsi une accumulation de matières flottantes, comme on peut constater devant l'entrée du bief de l'ancienne usine élévatoire des eaux, sur laquelle a été installé un barrage en surface (voir photo ci-dessous).
Il pourrait en être de même au pied du déversoir qui devient une zone d'eau stagnante.
Si cela se produisait, l'inconvénient serait plus visuel qu'une entrave au fonctionnement du barrage, mais il nuirait à la qualité du site.
Ce scénario a-t-il été envisagé, et dans l'affirmative quelle solution serait mise en œuvre pour y remédier ?

Réponse du maître d’ouvrage :
Concernant les flottants à l’amont, s’il est observé une accumulation de matières flottantes, l’exploitant procédera au nettoyage de la zone lors de son passage pour entretenir la passe à poisson.
Les zones de recirculation en aval ne sont a priori pas de nature à emmener des flottants dans la zone aval du déversoir (zone « morte »), ceux-ci seront emmenés par le courant de l’Yonne. Néanmoins, si des flottants étaient constatés ponctuellement, ils seront, comme pour l’amont, nettoyés par l’exploitant. Par ailleurs, le seuil sera surversé dès une crue de période de retour 2 ans.
Concernant l’aspect visuel du site, la suppression de la surverse du seuil ne sera visible que depuis la rive gauche, moins fréquentée que la rive droite et le parc de l’Arbre Sec. D’autre part, la suppression de la passerelle sur le seuil fixe améliorera le rendu visuel du site.

Commentaire du commissaire enquêteur :
La surverse évoquée lors de crues de période de retour 2 ans ne représente pas ce qui se passe dans la majorité du temps, et même plus rarement durant la saison estivale qui reçoit le tourisme.
Par ailleurs, le barrage est visible d'un site privilégié qui surplombe le déversoir à son aval, qui est la « Voie verte ».
4 – La notice non technique énonce, page 46, que les résultats des comparaisons de la situation actuelle et de la situation projetée montrent un exhaussement de la ligne d'eau au droit des premiers enjeux inférieurs à 5 cm pour une crue de type 1910 et 2001, générés par les remous du nouveau projet.
Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) de l'Yonne présente des zones d'habitats existants situées en zone rouge dans un secteur proche du Batardeau.
Or, 5 cm supplémentaires d'eau peuvent conduire à envahir plusieurs maisons qui auraient pu être épargnées.
Faut-il aller dans ce sens ?

Réponse du maître d’ouvrage :
Les incidences hydrauliques potentielles de la rehausse du seuil fixe ont été étudiées dans le cadre d’une étude de modélisation hydraulique. Les résultats mettent en évidence un impact maximal de 5 cm pour des crues d’occurrence 5 à 1000 ans sans modification de la zone inondable. L’effet de la rehausse du seuil est compensée par l’amélioration de la débitance du barrage après aménagement.
Commentaire du commissaire enquêteur :
L'impact de l'élévation du niveau d'une crue n'est évidemment pas important, mais dans le contexte actuel d'aggravation des phénomènes climatiques et météorologiques, on pourrait attendre un projet qui tendrait plutôt vers une réduction qu'une augmentation de ce niveau de crue.
5 – Le cumul des questions 3 et 4 ci-dessus ne pourrait-il pas amener à se poser la question s'il est judicieux de réaliser l'exhaussement du seuil du barrage ?
Cet aménagement permet d'accéder à pied sec à la passe à poissons, mais un accès en barque, qui n'est qu'occasionnel, ne serait-il pas aussi efficace et moins contraignant ?

Réponse du maître d’ouvrage :
Au-delà de l’accès piéton de la passe à poisson pour son entretien, la rehausse du seuil est nécessaire pour la tenue du niveau d’eau amont en situation d’étiage sévère. Le niveau normal de navigation est en effet à 98,10 mNGF, alors que le déversoir fixe est actuellement à 97,87 mNGF, soit 23cm sous la ligne d’eau. En cas de débits faibles, le niveau amont ne peut être tenu à 98,10 mNGF sans rehausse du seuil.

D’autre part, les moyens de VNF en termes de personnel et de matériel ne permettent pas d’envisager un entretien régulier nécessaire de la passe à poisson par moyen fluvial.

Commentaire du commissaire enquêteur :
C'est un choix, mais la conception du barrage en baudruches permettrait sans doute de maintenir une lame déversante sur le barrage, même avec une surélévation.
6 – Vous avez évoqué, lors de notre rencontre du 25 janvier 2022, la possibilité d'intervenir sur le barrage à partir de la rive droite, plutôt que par la rive gauche, comme prévu dans le projet.
Cette option, vous permettant d'intervenir plus précocement et en limitant la gêne apportée au trafic de la ville par les camions, nécessitait toutefois l'accord de la DDT pour des raisons hydrauliques.
Avez-vous obtenu cet accord et procéderez-vous de cette manière pour l'exécution des travaux ?

Réponse du maître d’ouvrage :
La réalisation de la 1ère phase de travaux à partir de la rive droite est une solution évoquée dans le dossier de demande d’autorisation (chapitre 2.5.2). Cette solution présente l’avantage de pouvoir démarrer les travaux à la fin de l’été où ils seraient moins exposés au risque de crue (période d’étiage), et de limiter le passage d’engins de travaux en zone urbanisée via le pont Paul Bert. Ce scénario a fait l’objet d’un échange avec les services de la DDT qui ont donné un premier accord de principe.
Si cette disposition est entérinée par les services de la DDT, cet accès sera effectivement privilégié pour la 1ère phase de travaux en vue de limiter l’incidence du chantier sur les conditions de circulations dans Auxerre (et la gêne occasionnée) et de diminuer l’exposition du chantier aux risques liés aux crues.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Cette mesure apporterait une moindre gêne dans le trafic urbain de la ville d'Auxerre.

D) AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL D'AUXERRE :

Le Conseil municipal a formulé les observations suivantes dans sa séance du 10 février 2022 :

 Après avoir délibéré, le conseil décide :
  De donner un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau pour la construction du barrage du Batardeau et la création d’une passe à poissons sur le territoire de la ville d’Auxerre,
  De solliciter au titre de l’avis la demande d’un traitement architectural qualitatif du local déporté rive droite en lien avec l’ouvrage « citrouille » existant sur l’îlot,
  De solliciter l’avis du club OCKA (Olympic Canoë Kayak Auxerrois) sur le projet de reconstruction du barrage du Batardeau,
  De solliciter au titre de l’avis la demande de consolidation de la berge en rive droite dans le cadre des travaux réalisés par VNF.

Commentaire du commissaire enquêteur :
Je m'étonne de la manière dont l'avis du club OCKA (Olympic Canoë Kayak Auxerrois) sur le projet de reconstruction du barrage du Batardeau, peut être pris en compte par la commune d'AUXERRE, après avoir donné un avis favorable.

J'ai analysé ci-dessus les observations et les propositions recueillies.
Les réponses apportées par le Maître d'ouvrage satisfont, en partie, aux interrogations, propositions, et aux craintes du public qui a exprimé ses observations durant la présente enquête publique, mais ne prennent pas en compte l'ensemble des usages du site actuel, en particulier, le franchissement du barrage par les canoës-kayaks.

Fait à Ancy-le-Libre, le 6 avril 2022
Le commissaire enquêteur,

René MOREAU

Nota : toutes les illustrations contenues dans le présent rapport sont issues du dossier d'autorisation mis à l'enquête publique.